## Arkusz1
CENNIK
WAŻNY OD 01.11.2006r.
1. WNĘTRZOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ nN
L.P. | OZNACZENIE |  | Nr wyrobu | J.M. | CENA | VAT
KLASA B
1.1.1. | Ogranicznik przepięć P-BM 230 |  | 1115-720-005-030 | szt. | 191 | 22%
KLASA C
1.1.2 | Wnętrzowy ogranicznik przepięć WO 460 / 15 |  | 1115-720-005-124 | szt. | 51.25 | 22%
1.1.3 | Wnętrzowy ogranicznik przepięć WOM 275/20 |  | 1115-720-005-275 | szt. | 55 | 22%
ELEMENT ODSPRZĘGAJĄCY
1.1.4 | Element odsprzęgający 35 A |  | 1115-000-000-035 | szt. | 113 | 22%
1.1.4 | Element odsprzęgający 63A |  | 1115-000-000-063 | szt. | 168 | 22%
ZWORA SEGMENTOWA
1.1.2 | WO/2 |  | 1131-990-005-030 | szt. | 3.88 | 22%
1.1.2 | WO/3 |  | 1131-990-005-031 | szt. | 4.03 | 22%
1.1.2 | WO/4 |  | 1131-990-005-032 | szt. | 4.18 | 22%
2. NAPOWIETRZNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ nN
L.P. | OZNACZENIE |  | Nr wyrobu | J.M. | CENA | VAT
SIECI NIEIZOLOWANE
2.1. | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć Ozi 0,66 / 2,5 |  | 1115-720-005-021 | szt. | 27 | 22%
2.4. | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP
1 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,28 / 5 (b,z) |  | 1115-720-005-060 | szt. | 25 | 22%
2 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,28 / 5 (z,z) |  | 1115-720-005-069 | szt. | 25 | 22%
3 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,28 / 5 (b,p) |  | 1115-720-005-072 | szt. | 28 | 22%
4 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,28 / 5 (z,p) |  | 1115-720-005-074 | szt. | 28 | 22%
5 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,5 / 5 (b,z) |  | 1115-720-005-061 | szt. | 25 | 22%
6 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,5 / 5 (z,z) |  | 1115-720-005-073 | szt. | 25 | 22%
7 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,5 / 5 (b,p) |  | 1115-720-005-071 | szt. | 28 | 22%
8 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,5 / 5 (z,p) |  | 1115-720-005-075 | szt. | 28 | 22%
9 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,66 / 5 (b,z) |  | 1115-720-005-062 | szt. | 25 | 22%
10 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,66 / 5 (z,z) |  | 1115-720-005-070 | szt. | 25 | 22%
11 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,66 / 5 (b,p) |  | 1115-720-005-076 | szt. | 28 | 22%
12 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,66 / 5 (z,p) |  | 1115-720-005-077 | szt. | 28 | 22%
13 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP 0,66 / 5 (f,p) 16/70 |  | 1115-720-025-016 | szt. | 36 | 22%
14 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP/R 5 kA |  |  | szt. | 34 | 22%
15 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOP/R 10 kA |  |  | szt. | 45 | 22%
SIECI IZOLOWANE
2.2. | Iskiernikowy zaworowy ogranicznik przepięć IOzi 0,66 / 2,5 |  | 1115-720-005-023 | szt. | 34 | 22%
2.3. | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć IOZb
1 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć IOZb 0,28 / 5 |  | 1115-720-005-051 | szt. | 36 | 22%
2 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć IOZb 0,5 / 5 |  | 1115-720-005-052 | szt. | 36 | 22%
3 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć IOZb 0,66 / 5 |  | 1115-720-005-053 | szt. | 36 | 22%
2.4. | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOPI
1 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOPI 0,28 / 5 (f,p) |  | 1115-720-005-063 | szt. | 31 | 22%
2 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOPI 0,28 / 5 (f,z) |  | 1115-720-005-066 | szt. | 28 | 22%
3 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOPI 0,5 / 5 (f,p) |  | 1115-720-005-064 | szt. | 31 | 22%
4 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOPI 0,5 / 5 (f,z) |  | 1115-720-005-067 | szt. | 28 | 22%
5 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOPI 0,66 / 5 (f,p) |  | 1115-720-005-065 | szt. | 31 | 22%
6 | Beziskiernikowy ogranicznik przepięć BOPI 0,66 / 5 (f,z) |  | 1115-720-005-068 | szt. | 28 | 22%
Ogranicznik przepięć SE
7 | Ogranicznik przepięć SE 30.150 BZ |  | 1115-720-005-091 | szt. | 64.5 | 22%
8 | Ogranicznik przepięć SE 30.128 BZ |  | 1115-720-005-092 | szt. | 64.5 | 22%
9 | Ogranicznik przepięć SE 30.166 BZ |  | 1115-720-005-093 | szt. | 64.5 | 22%
3. OGRZEWANIE I WENTYLACJA SZAF STEROWNICZYCH
| Symbol | Moc | Nr wyrobu | J.M. | CENA | VAT
3.1. | Ogrzewacze i wentylatory
Półprzewodnikowe samoregulowalne ogrzewacze PTC szaf rozdzielczych oraz systemów pomiarowych.
3.1.1. | SERIA HG
1 | HG 015 | 15 W | 1116-440-005-001 | szt. | 74.4 | 22%
2 | HG 030 | 30 W | 1116-440-005-002 | szt. | 81.6 | 22%
3 | HG 045 | 45 W | 1116-440-005-003 | szt. | 86 | 22%
4 | HG 060 | 60 W | 1116-440-005-004 | szt. | 118.8 | 22%
5 | HG 075 | 75 W | 1116-440-005-005 | szt. | 125.6 | 22%
6 | HG 100 | 100 W | 1116-440-005-006 | szt. | 131.6 | 22%
7 | HG 150 | 150 W | 1116-440-005-007 | szt. | 172 | 22%
3.1.2. | SERIA HGK
1 | HGK 010 | 10 W | 1116-440-005-100 | szt. | 51.6 | 22%
2 | HGK 020 | 20 W | 1116-440-005-101 | szt. | 59.2 | 22%
3 | HGK 030 | 30 W | 1116-440-005-102 | szt. | 65.2 | 22%
3.1.3. | SERIA HGL
1 | HGL 250 | 250 W | 1116-440-005-200 | szt. | 233.2 | 22%
2 | HGL 400 | 400 W | 1116-440-005-201 | szt. | 251.6 | 22%
3.1.4 | SERIA HGS
1 | HGS 008 | 8 W | 1116-440-005-103 | szt. | 22.4 | 22%
2 | HGS 013 | 13 W | 1116-440-005-104 | szt. | 29.6 | 22%
3.1.5 | SERIA CSF 060 - ogrzewacz z termostatem
1 | CSF 060 | 50 W | 1116-440-005-300 | szt. | 110.2 | 22%
2 | CSF 060 | 100 W | 1116-440-005-301 | szt. | 151.76 | 22%
3 | CSF 060 | 150 W | 1116-440-005-302 | szt. | 193.28 | 22%
3.1.6 | SERIA CS 060- ogrzewacz
1 | CS 060 | 50 W | 1116-440-005-311 | szt. | 93.12 | 22%
2 | CS 060 | 100 W | 1116-440-005-312 | szt. | 134.72 | 22%
3 | CS 060 | 150 W | 1116-440-005-313 | szt. | 154.8 | 22%
3.1.7 | CS 028- mała dmuchawa półprzewodnikowa
1 | CS 028 |  | 1116-440-005-314 | szt. | 215.88 | 22%
3.1.8. | SERIA CR - półprzewodnikowy ogrzewcz z wentylatorem do szaf sterowniczych.
1 | CR 027 - z wentylatorem | 350 W | 0874-231-005-100 | szt. | 363.2 | 22%
2 | CR 027 - z wentylatorem | 550 W | 0874-231-005-101 | szt. | 411.6 | 22%
3.1.9. | SERIA HV - ogrzewacz do szaf sterowniczych.
1 | HV 031 | 100 W | 1116-440-005-151 | szt. | 197.6 | 22%
2 | HV 031 | 150 W | 1116-440-005-150 | szt. | 203.6 | 22%
3 | HV 031 | 200 W | 1116-440-005-152 | szt. | 223.6 | 22%
4 | HV 031 | 300 W | 1116-440-005-153 | szt. | 233.6 | 22%
5 | HV 031 | 400 W | 1116-440-005-154 | szt. | 240.8 | 22%
3.1.10. | SERIA HVL - ogrzewacz do szaf sterowniczych.
1 | HVL 031 - z wentylatorem | 100 W | 1116-440-005-160 | szt. | 257.6 | 22%
2 | HVL 031 - z wentylatorem | 150 W | 1116-440-005-161 | szt. | 268 | 22%
3 | HVL 031 - z wentylatorem | 200 W | 1116-440-005-162 | szt. | 287.2 | 22%
4 | HVL 031 - z wentylatorem | 300 W | 1116-440-005-163 | szt. | 300.8 | 22%
5 | HVL 031 - z wentylatorem | 400 W | 1116-440-005-164 | szt. | 313.2 | 22%
3.1.11. | Seria CREx - ogrzewacz do szaf rozdzielczych
1 | CREx 050 | 50 W | 1116-440-015-050 | szt. | 292.8 | 22%
2 | CREx 100 | 100 W | 1116-440-015-100 | szt. | 356.8 | 22%
3.2. | Regulatory temperatury i wilgotności
3.2.1. | Termostat FZK 01 100 |  | 0912-111-005-100 | szt. | 63.6 | 22%
3.2.2. | Mały termostat KTO 1140 |  | 0912-111-005-001 | szt. | 33.2 | 22%
3.2.3. | Mały termostat KTS 1141 |  | 0912-111-005-002 | szt. | 33.2 | 22%
3.2.4. | Termostat FTO 011 |  | 0912-111-005-003 | szt. | 22.76 | 22%
3.2.5. | Termostat FTS 011 |  | 0912-111-005-004 | szt. | 22.76 | 22%
3.2.6. | Termostat podwójny FTD 011 |  | 0912-111-005-005 | szt. | 43.28 | 22%
3.2.7. | Mechaniczny regulator MFR 012 |  | 0912-111-005-102 | szt. | 162.4 | 22%
3.2.8. | Higroterma ETF 012 |  | 0912-111-005-101 | szt. | 267.2 | 22%
3.2.9. | Regulator temperatury serii Rex 015 |  | 01180.0-00 | szt. | 316.8 | 22%
3.2.10. | Regulator temperatury serii Rex 025 |  | 01181.0-00 | szt. | 316.8 | 22%
5. OSPRZĘT KABLOWY, LINIOWY I STACYJNY
5.1. | Osprzęt dla elektroenergetycznych lini i stacji
5.1.1. | ŚRUBY |  | PKWiU 28.11.23-62.71
5.1.1.1. | Śruba hakowa typu SHPo | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1 | SHPo - M 12 x 160 ocynk. |  | 1131-600-952-160 | szt. | 4.62 | 22%
2 | SHPo - M 12 x 200 ocynk. |  | 1131-600-952-200 | szt. | 4.77 | 22%
3 | SHPo - M 12 x 250 ocynk. |  | 1131-600-952-250 | szt. | 4.99 | 22%
4 | SHPo - M 12 x 360 ocynk. |  | 1131-600-952-360 | szt. | 5.44 | 22%
5 | SHPo - M 16 x 160 ocynk. |  | 1131-600-953-160 | szt. | 5.56 | 22%
6 | SHPo - M 16 x 180 ocynk. |  | 1131-600-953-180 | szt | 5.78 | 22%
7 | SHPo - M 16 x 200 ocynk. |  | 1131-600-953-200 | szt. | 5.99 | 22%
8 | SHPo - M 16 x 240 ocynk. |  | 1131-600-953-240 | szt. | 6.41 | 22%
9 | SHPo - M 16 x 250 ocynk. |  | 1131-600-953-250 | szt. | 6.52 | 22%
10 | SHPo - M 16 x 300 ocynk. |  | 1131-600-953-300 | szt. | 7.05 | 22%
11 | SHPo - M 16 x 320 ocynk. |  | 1131-600-953-320 | szt. | 7.27 | 22%
12 | SHPo - M 20 x 160 ocynk. |  | 1131-600-954-160 | szt. | 7.87 | 22%
13 | SHPo - M 20 x 200 ocynk. |  | 1131-600-954-200 | szt. | 8.51 | 22%
14 | SHPo - M 20 x 250 ocynk. |  | 1131-600-954-250 | szt. | 9.31 | 22%
15 | SHPo - M 20 x 300 ocynk. |  | 1131-600-954-300 | szt. | 10.11 | 22%
5.1.1.2. | Śruba hakowa typu SHP2k | , |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1 | SHP2k - M 16 x 160 ocynk. |  | 1131-600-933-160 | szt. | 6.14 | 22%
2 | SHP2k - M 16 x 180 ocynk. |  | 1131-600-933-180 | szt. | 6.36 | 22%
3 | SHP2k - M 16 x 200 ocynk. |  | 1131-600-933-200 | szt. | 6.57 | 22%
4 | SHP2k - M 16 x 240 ocynk. |  | 1131-600-933-240 | szt. | 6.99 | 22%
5 | SHP2k - M 16 x 250 ocynk. |  | 1131-600-933-250 | szt. | 7.1 | 22%
6 | SHP2k - M 16 x 300 ocynk. |  | 1131-600-933-300 | szt. | 7.63 | 22%
7 | SHP2k - M 16 x 320 ocynk. |  | 1131-600-933-320 | szt. | 7.85 | 22%
8 | SHP2k - M 20 x 160 ocynk. |  | 1131-600-934-160 | szt. | 8.46 | 22%
9 | SHP2k - M 20 x 200 ocynk. |  | 1131-600-934-200 | szt. | 9.11 | 22%
10 | SHP2k - M 20 x 250 ocynk. |  | 1131-600-934-250 | szt. | 9.92 | 22%
11 | SHP2k - M 20 x 300 ocynk. |  | 1131-600-934-300 | szt. | 10.73 | 22%
5.1.1.3. | Śruba hakowa kompletna typu SHPkm | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | SHPkm- M 16 x 160 ocynk. |  | 1131-600-913-160 | szt. | 7.63 | 22%
2. | SHPkm- M 16 x 180 ocynk. |  | 1131-600-913-180 | szt. | 7.85 | 22%
3. | SHPkm- M 16 x 200 ocynk. |  | 1131-600-913-200 | szt. | 8.06 | 22%
4. | SHPkm- M 16 x 240 ocynk. |  | 1131-600-913-240 | szt. | 8.48 | 22%
5. | SHPkm- M 16 x 250 ocynk. |  | 1131-600-913-250 | szt. | 8.59 | 22%
6. | SHPkm- M 16 x 300 ocynk. |  | 1131-600-913-300 | szt. | 9.12 | 22%
7 | SHPkm- M 16 x 320 ocynk. |  | 1131-600-913-320 | szt. | 9.34 | 22%
8 | SHPkm- M 20 x 160 ocynk. |  | 1131-600-914-160 | szt. | 9.94 | 22%
9 | SHPkm- M 20 x 200 ocynk. |  | 1131-600-914-200 | szt. | 10.58 | 22%
10 | SHPkm- M 20 x 250 ocynk. |  | 1131-600-914-250 | szt. | 11.38 | 22%
11 | SHPkm- M 20 x 300 ocynk. |  | 1131-600-914-300 | szt. | 12.18 | 22%
5.1.1.4. | Śruba dwustronna typu SDP | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | SDP - M 16 x 260 ocynk. |  | 1131-600-993-260 | szt. | 3.37 | 22%
2. | SDP - M 16 x 360 ocynk. |  | 1131-600-993-360 | szt. | 4.23 | 22%
3. | SDP - M 20 x400 ocynk. |  | 1131-600-994-400 | szt. | 6.47 | 22%
4. | SDP - M 20 x 450 ocynk. |  | 1131-600-994-450 | szt. | 7.25 | 22%
5.1.1.5. | Śruba dwustronna kompl. typu SDPk | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | SDPk- M 16 x 260 ocynk. |  | 1131-600-973-260 | szt. | 4.64 | 22%
2. | SDPk- M 16 x 360 ocynk. |  | 1131-600-973-360 | szt. | 5.51 | 22%
3. | SDPk- M 20 x 400 ocynk. |  | 1131-600-974-400 | szt. | 8.43 | 22%
4. | SDPk- M 20 x 450 ocynk. |  | 1131-600-974-450 | szt. | 9.21 | 22%
5.1.1.6. | Śruba dwustronna kompl. typu SDPk-s | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1 | SDPk-s M. 16 x 260 ocynk. |  | 1131-600-983-260 | szt. | 8.2 | 22%
2 | SDPk-s M. 16 x 360 ocynk. |  | 1131-600-983-360 | szt. | 9.06 | 22%
3 | SDPk-s M. 20 x 400 ocynk. |  | 1131-600-984-400 | szt. | 11.99 | 22%
4 | SDPk-s M. 20 x 450 ocynk. |  | 1131-600-984-450 | szt. | 12.77 | 22%
5.1.1.7. | Śruba wydłużona typu SWP | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
4. | SWP - M 16 x 395 ocynk. |  | 1131-600-963-395 | szt. | 6.3 | 22%
5. | SWP - M 16 x 445 ocynk. |  | 1131-600-963-445 | szt. | 6.82 | 22%
7. | SWP - M 20 x 395 ocynk. |  | 1131-600-964-395 | szt. | 8.78 | 22%
8. | SWP - M 20 x 445 ocynk. |  | 1131-600-964-445 | szt. | 9.55 | 22%
5.1.1.8. | Śruba wydłużona typu SWPkm | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1 | SWPkm - M 16 x 395 ocynk. |  | 1131-601-963-395 | szt. | 6.56 | 22%
2 | SWPkm - M 16 x 445 ocynk. |  | 1131-601-963-445 | szt. | 7.08 | 22%
3 | SWPkm - M 20 x 395 ocynk. |  | 1131-601-964-395 | szt. | 9.02 | 22%
4 | SWPkm - M 20 x 445 ocynk. |  | 1131-601-964-445 | szt. | 9.8 | 22%
5.1.1.9. | Śruba naciągowa (rzymska)
| M 16/370/515 |  | 1131-600-515-016 | szt. | 22.58 | 22%
5.1.2. | HAKI |  |  | PKWiU 28.11.23-62.71
5.1.2.1. | Hak nakrętkowy typu HNP | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | HNP 16 |  | 1131-600-913-057 | szt. | 6.66 | 22%
2. | HNP 20 |  | 1131-600-913-060 | szt. | 9.49 | 22%
5.1.2.2. | Hak do słupów okrągłych mocowany taśmą | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | HST 16 |  | 1131-600-913-016 | szt. | 13.96 | 22%
2. | HST 20 |  | 1131-600-913-020 | szt. | 14.76 | 22%
5.1.2.3. | Trzon hakowy | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | HTT 16 |  | 1131-690-916-016 | szt. | 16.49 | 22%
2. | HTT 20 |  | 1131-690-916-020 | szt. | 19.21 | 22%
5.1.2.4. | Hak nakrętkowo - dystansowy HND | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | HND M 16 |  | 1131-600-943-016 | szt. | 21.89 | 22%
2. | HND M 20 |  | 1131-600-943-020 | szt. | 26.19 | 22%
5.1.2.5. | Hak płytkowy naścienny HPN | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | HPN 12 |  | 1131-600-923-012 | szt. | 11.17 | 22%
2. | HPN 16 |  | 1131-600-923-016 | szt. | 11.05 | 22%
3. | HPN 20 |  | 1131-600-923-020 | szt. | 12.66 | 22%
5.1.2.6. | Hak naścienny lekki HNL | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | HNL 12 |  | 1131-600-933-012 | szt. | 7.37 | 22%
2. | HNL 16 |  | 1131-600-933-016 | szt. | 8.19 | 22%
5.1.3. | TRZONY |  |  | PKWiU 28.11.23-62.71
5.1.3.1. | Trzon hakowy typu THS | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | THS - M 16x 200 ocynk. |  | 1131-690-943-200 | szt. | 6.95 | 22%
2. | THS - M 16x 250 ocynk. |  | 1131-690-943-250 | szt. | 7.28 | 22%
3. | THS - M 16x 300 ocynk. |  | 1131-690-943-300 | szt. | 7.79 | 22%
4 | THS - M 20x 200 ocynk. |  | 1131-690-944-200 | szt. | 8.37 | 22%
5 | THS - M 20x 250 ocynk. |  | 1131-690-944-250 | szt. | 8.89 | 22%
5.1.3.2. | Trzon kabłąkowy typu TKS | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | TKS 80 W |  | 1131-690-912-080 | szt. | 10.38 | 22%
2. | TKS 115 W |  | 1131-690-912-115 | szt. | 14.9 | 22%
5.1.3.3. | Trzon kabłąkowy prosty ocynk. | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | TKS 80 |  | 1131-690-902-080 | szt. | 10.04 | 22%
2. | TKS 115 |  | 1131-690-902-115 | szt. | 14.57 | 22%
5.1.4. | UCHWYTY |  |  | PKWiU 28.11.23-62.71
5.1.4.1. | Uchwyt odciągowy ze sworzniem | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | PÓŁROLKA |  | 1131-690-912-100 | szt. | 7.9 | 22%
5.1.4.2. | Uchwyt śrubowo-kabłąkowy
1. | USK 8 /10 |  | 1131-612-080-810 | szt. | 4.23 | 22%
2. | USK 11 / 15 |  | 1131-612-101-115 | szt. | 6.73 | 22%
3. | USK 15 / 19 |  | 1131-612-121-519 | szt. | 9.43 | 22%
5.1.5. | ŁĄCZNIKI |  |  | PKWiU 28.11.23-62.71
5.1.5.1. | Łącznik orczykowy | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | ŁOP II |  | 1131-690-911-200 | szt. | 13.36 | 22%
2. | Łącznik kabłąkowy ze sworzniem nitowym |  | 1131-690-913-000 | szt. | 13.87 | 22%
3. | Łącznik kabłąkowy ze sworzniem śrubowym |  | 1131-690-912-000 | szt. | 17.86 | 22%
5.1.6. | POZOSTAŁY OSPRZĘT |  |  | PKWiU 28.11.23-62.71
5.1.6.1. | Wieszak śrubowo-kabłąkowy uniwersalny | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | M 16-140 krótki |  | 1131-690-016-140 | szt. | 6.44 | 22%
2. | M 16-200 długi |  | 1131-690-016-200 | szt. | 7.74 | 22%
3. | M 20-130 krótki |  | 1131-690-020-130 | szt. | 10.44 | 22%
5.1.6.2. | Taśma ze stali nierdzewnej
1. | COT 37 |  | 1131-690-930-100 | m | 3.99 | 22%
5.1.6.3. | Klamra do taśmy
1. | COT 36 |  | 1131-690-930-150 | szt. | 0.79 | 22%
5.1.6.4. | Objemka typu OSO | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | OSO 180/50x6 |  | 1131-690-180-506 | szt. | 9.02 | 22%
2. | OSO 200/50x6 |  | 1131-690-200-506 | szt. | 9.42 | 22%
3. | OSO 240/50x6 |  | 1131-690-240-506 | szt. | 10.42 | 22%
5.1.6.5. | Konstrukcja mocna Km... | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | Km 1.1 180/TKS 80 |  | 1131-690-180-080 | szt. | 31.83 | 22%
2. | Km 1.2 200/TKS 80 |  | 1131-690-200-080 | szt. | 32.39 | 22%
3. | Km 1.3. 240/TKS 80 |  | 1131-690-240-080 | szt. | 33.74 | 22%
4. | Km 2.1 180/TKS 115 |  | 1131-690-180-115 | szt. | 38.99 | 22%
5. | Km 2.2 200/TKS 115 |  | 1131-690-200-115 | szt. | 39.53 | 22%
6. | Km 2.3 240/TKS 115 |  | 1131-690-240-115 | szt. | 40.89 | 22%
5.1.6.7. | Konstrukcje przelotowe KP | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | Kp-1 |  | 1131-690-916-180 | szt. | 21.8 | 22%
2. | Kp-2 |  | 1131-690-920-180 | szt. | 24.44 | 22%
3. | Kp-3 |  | 1131-690-916-240 | szt. | 24.15 | 22%
4. | Kp-4 |  | 1131-690-920-240 | szt. | 27.66 | 22%
5.1.6.8. | Konstrukcja mocna Km... | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | Km 7 |  | 1131-690-241-080 | szt. | 46.66 | 22%
2. | Km 8 |  | 1131-690-241-115 | szt. | 50.97 | 22%
5.1.6.9. | Konstrukcja mocna Km... | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | Km 9 |  | 1131-690-242-080 | szt. | 78.27 | 22%
2. | Km 10 |  | 1131-690-242-115 | szt. | 96.07 | 22%
5.1.6.10. | PODKŁADKI |  |  | PKWiU 28.74.12-30.90
1. | Podkładka prostokątna typu PZP | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
| PZP M 16 |  | 0653-712-031-016 | szt. | 0.6 | 22%
| PZP M 20 |  | 0653-712-031-020 | szt. | 0.66 | 22%
2. | Podkładka kwadratowa typu PKP | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowe wg PN 93/E-04500
| PKP M 12 |  | 0653-712-030-012 | szt. | 0.5 | 22%
| PKP M 16 |  | 0653-712-030-016 | szt. | 0.6 | 22%
| PKP M 20 |  | 0653-712-030-020 | szt. | 0.66 | 22%
3. | 5.6.5.3. Podkładka sprężysta typu PSP | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
| PSP M 16 PKWiU 28.74.12-10.90 |  | 0653-712-032-016 | szt. | 2.07 | 22%
| PSP M 20 PKWiU 28.74.12-10.90 |  | 0653-712-032-020 | szt. | 2.06 | 22%
5.2. OSPRZĘT KONSTRUKCJI WSPORCZYCH DLA NAPOWIETRZNYCH
LINI ELELEKTROENERGETYCZNYCH
5.2.1. | Klin wierzchołkowy | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | KWS 15 PKWiU 28.11.23-62.71 |  | 0629-410 900-310 | szt. | 198.11 | 22%
5.2.2. | Rozpórka słupowa | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowe wg PN 93/E-04500
1. | RS 15 PKWiU 28.11.23-62.71 |  | 0629-410-210-114 | szt. | 135.26 | 22%
5.2.3. | Uchwyt do wysięgnika | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | UWP I PKWiU 28.11.23-62.71 |  | 0629-410-016-220 | szt. | 5.04 | 22%
2. | UWP II PKWiU 28.11.23-62.71 |  | 0629-410-016-265 | szt. | 6.6 | 22%
5.2.4. | WYSIĘGNIKI RUROWE 15' |  | PKWiU 28.11.23-62.71
5.2.4.1. | Wysięgnik rurowy Wo-1 i Wo-2 | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | Wo-1 1000/500 |  | 0629-410-100-001 | szt. | 66.66 | 22%
2. | Wo-1 1500/1000 |  | 0629-410-150-001 | szt. | 83.11 | 22%
3. | Wo-1 2000/1500 |  | 0629-410-200-001 | szt. | 95.52 | 22%
4. | Wo-2 1000/500 |  | 0629-410-100-002 | szt. | 70.09 | 22%
5. | Wo-2 1500/1000 |  | 0629-410-150-002 | szt. | 86.39 | 22%
6. | Wo-2 2000/1500 |  | 0629-410-200-002 | szt. | 102.18 | 22%
5.2.4.2. | Wysięgnik rurowy Wo-3 | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | Wo-3 1500/1000 |  | 0629-410-150-003 | szt. | 69.99 | 22%
2. | Wo-3 1700/1200 |  | 0629-410-170-003 | szt. | 81.79 | 22%
5.2.4.3. | Wysięgnik rurowy Wo-4 i Wo-5 | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | Wo-4 1700/1000 |  | 0629-410-170-004 | szt. | 140.29 | 22%
2. | Wo-5 1700/1000 |  | 0629-410-170-005 | szt. | 153.43 | 22%
5.2.4.4. | Wysięgnik rurowy Wo-6 | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | Wo-6 1000/500 |  | 0629-410-100-006 | szt. | 42.56 | 22%
2. | Wo-6 1500/1000 |  | 0629-410-150-006 | szt. | 62.92 | 22%
3. | Wo-6 2000/1500 |  | 0629-410-200-006 | szt. | 81.97 | 22%
5.2.5. | Wysięgnik lampowy WLu 25' | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | WLu 1000/500 |  | 0629-410-100-000 | szt. | 42.56 | 22%
2. | WLu 1100/550 |  | 0629-410-110-000 | szt. | 46.65 | 22%
3. | WLu 1300/650 |  | 0629-410-130-000 | szt. | 54.78 | 22%
4. | WLu 1600/800 |  | 0629-410-160-000 | szt. | 66.99 | 22%
5.2.5.1. | Wysięgnik lampowy obrotowy WLo | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | WLo 1100/550 |  | 0629-410-110-007 | szt. | 81.49 | 22%
2. | WLo 1300/650 |  | 0629-410-130-007 | szt. | 89.62 | 22%
3. | WLo 1600/800 |  | 0629-410-160-007 | szt. | 101.83 | 22%
5.3. OSPRZĘT DLA LINII KABLOWYCH.
5.3.1. | Końcówka kablowa miedziana
5.3.1.1. | Końcówka kablowa miedziana Km
1. | Km 16 |  | 1131-541-008-016 | szt. | 0.68 | 22%
2. | Km 25 |  | 1131-541-008-025 | szt. | 1.03 | 22%
3. | Km 35 |  | 1131-541-008-035 | szt. | 1.1 | 22%
4. | Km 50 |  | 1131-541-010-050 | szt. | 1.62 | 22%
5. | Km 70 |  | 1131-541-010-070 | szt. | 2.05 | 22%
6. | Km 95 |  | 1131-541-010-095 | szt. | 2.46 | 22%
7. | Km 120 |  | 1131-541-012-120 | szt. | 2.97 | 22%
8. | Km 150 |  | 1131-541-016-150 | szt. | 3.63 | 22%
9. | Km 185 |  | 1131-541-016-185 | szt. | 4.86 | 22%
10. | K 240m |  | 1131-541-016-240 | szt. | 6.67 | 22%
5.3.1.2. | Końcówka kablowa miedziana ocynowana KmSn
1 | KmSn 16/6 |  | 1131-541-920-616 | szt. | 0.76 | 22%
2 | KmSn 16/8 |  | 1131-541-920-816 | szt. | 0.76 | 22%
3 | KmSn 16/10 |  | 1131-541-921-016 | szt. | 0.76 | 22%
4 | KmSn 25/8 |  | 1131-541-920-825 | szt. | 1.13 | 22%
5 | KmSn 35/8 |  | 1131-541-920-835 | szt. | 1.23 | 22%
6 | KmSn 35/10 |  | 1131-541-921-035 | szt. | 1.23 | 22%
7 | KmSn 50/10 |  | 1131-541-921-050 | szt. | 1.8 | 22%
8 | KmSn 70/10 |  | 1131-541-921-070 | szt. | 2.27 | 22%
9 | KmSn 70/12 |  | 1131-541-921-270 | szt. | 2.27 | 22%
10 | KmSn 95/10 |  | 1131-541-921-095 | szt. | 2.76 | 22%
11 | KmSn 120/10 |  | 1131-541-921-012 | szt. | 3.37 | 22%
12 | KmSn 150/16 |  | 1131-541-921-615 | szt. | 4.08 | 22%
13 | KmSn 185/16 |  | 1131-541-921-618 | szt. | 5.36 | 22%
14 | KmSn 240/16 |  | 1131-541-921-624 | szt. | 7.22 | 22%
5.3.1.3. | Końcówka kablowa miedziana KmD wg. DIN 46235
1. | KmD 16/6 |  | 1131-541-910-616 | szt. | 0.85 | 22%
2. | KmD 16/8 |  | 1131-541-910-816 | szt. | 0.85 | 22%
3. | KmD 25/8 |  | 1131-541-910-825 | szt. | 0.96 | 22%
4. | KmD 25/10 |  | 1131-541-910-025 | szt. | 0.99 | 22%
5. | KmD 35/8 |  | 1131-541-910-835 | szt. | 1.55 | 22%
6. | KmD 35/10 |  | 1131-541-911-035 | szt. | 1.58 | 22%
7. | KmD 50/10 |  | 1131-541-911-050 | szt. | 2.09 | 22%
8. | KmD 50/12 |  | 1131-541-911-250 | szt. | 2.11 | 22%
9. | KmD 70/10 |  | 1131-541-911-070 | szt. | 2.69 | 22%
10 | KmD 70/12 |  | 1131-541-911-270 | szt. | 2.73 | 22%
11. | KmD 95/10 |  | 1131-541-911-095 | szt. | 3.78 | 22%
12. | KmD 95/12 |  | 1131-541-911-295 | szt. | 3.81 | 22%
13. | KmD 120/10 |  | 1131-541-911-012 | szt. | 4.06 | 22%
14. | KmD 120/12 |  | 1131-541-911-212 | szt. | 4.06 | 22%
15. | KmD 120/16 |  | 1131-541-911-612 | szt. | 4.23 | 22%
16. | KmD 150/10 |  | 1131-541-911-015 | szt. | 6.24 | 22%
17. | KmD 150/12 |  | 1131-541-911-215 | szt. | 6.3 | 22%
18. | KmD 150/16 |  | 1131-541-911-615 | szt. | 6.55 | 22%
19. | KmD 185/12 |  | 1131-541-911-218 | szt. | 7.83 | 22%
20. | KmD 185/16 |  | 1131-541-911-618 | szt. | 7.96 | 22%
21. | KmD 240/12 |  | 1131-541-911-224 | szt. | 9.9 | 22%
22. | KmD 240/16 |  | 1131-541-911-624 | szt. | 10.14 | 22%
5.3.1.4. | Końcówka kablowa miedziana ocynowana | KmDSn wg.DIN 46235
2. | KmDSn 16/8 |  | 1131-541-920-816 | szt. | 0.89 | 22%
3. | KmDSn 25/8 |  | 1131-541-920-825 | szt. | 1.01 | 22%
4. | KmDSn 25/10 |  | 1131-541-920-025 | szt. | 1.04 | 22%
5. | KmDSn 35/8 |  | 1131-541-920-835 | szt. | 1.61 | 22%
6. | KmDSn 35/10 |  | 1131-541-921-035 | szt. | 1.64 | 22%
7. | KmDSn 50/10 |  | 1131-541-921-050 | szt. | 2.19 | 22%
8. | KmDSn 50/12 |  | 1131-541-921-250 | szt. | 2.21 | 22%
9. | KmDSn 70/10 |  | 1131-541-921-070 | szt. | 2.8 | 22%
10 | KmDSn 70/12 |  | 1131-541-921-270 | szt. | 2.84 | 22%
11. | KmDSn 95/10 |  | 1131-541-921-095 | szt. | 3.93 | 22%
12. | KmDSn 95/12 |  | 1131-541-921-295 | szt. | 3.96 | 22%
13. | KmDSn 120/10 |  | 1131-541-921-012 | szt. | 4.22 | 22%
14. | KmDSn 120/12 |  | 1131-541-921-212 | szt. | 4.22 | 22%
15. | KmDSn 120/16 |  | 1131-541-921-612 | szt. | 4.39 | 22%
16. | KmDSn 150/10 |  | 1131-541-921-015 | szt. | 6.46 | 22%
17. | KmDSn 150/12 |  | 1131-541-921-215 | szt. | 6.52 | 22%
18. | KmDSn 150/16 |  | 1131-541-921-615 | szt. | 6.77 | 22%
19. | KmDSn 185/12 |  | 1131-541-921-218 | szt. | 8.09 | 22%
20. | KmDSn 185/16 |  | 1131-541-921-618 | szt. | 8.22 | 22%
21. | KmDSn 240/12 |  | 1131-541-921-224 | szt. | 10.2 | 22%
22. | KmDSn 240/16 |  | 1131-541-921-624 | szt. | 10.44 | 22%
5.3.2. | Końcówka kablowa aluminiowa
5.3.2.1. | Końcówka kablowa aluminiowa - cienkościenna
1. | 2 KAm 16 |  | 1131-542-006-016 | szt. | 0.56 | 22%
2. | 2 KAm 25 |  | 1131-542-008-025 | szt. | 0.67 | 22%
3. | 2 KAm 35 |  | 1131-542-008-035 | szt. | 0.76 | 22%
4. | 2 KAm 50 |  | 1131-542-010-050 | szt. | 0.8 | 22%
5. | 2 KAm 70 |  | 1131-542-010-070 | szt. | 0.92 | 22%
6. | 2 KAm 95 |  | 1131-542-010-095 | szt. | 1.13 | 22%
7. | 2 KAm 120 |  | 1131-542-012-120 | szt. | 1.33 | 22%
8. | 2 KAm 150 |  | 1131-542-016-150 | szt. | 1.99 | 22%
9. | 2 KAm 185 |  | 1131-542-016-185 | szt. | 2.47 | 22%
10. | 2 KAm 240 |  | 1131-542-016-240 | szt. | 3.38 | 22%
5.3.2.2. | Końcówka szczelna |  | PKWiU 31.20.27-60.14
1. | ALU-F 35x8 |  | 1131-543-008-035 | szt | 1.82 | 22%
2. | ALU-F 50x10 |  | 1131-543-010-050 | szt | 1.88 | 22%
3. | ALU-F 70x12 |  | 1131-542-012-070 | szt | 2.3 | 22%
4. | ALU-F 120x12 |  | 1131-542-012-120 | szt | 3.11 | 22%
5. | ALU-F 240x16 |  | 1131-542-016-240 | szt | 6.29 | 22%
5.3.3. | Złączki kablowe miedziane
1. | Z 16 |  | 1131-551-904-016 | szt. | 0.56 | 22%
2. | Z 25 |  | 1131-551-904-025 | szt. | 0.86 | 22%
3. | Z 35 |  | 1131-551-904-035 | szt. | 1.12 | 22%
4. | Z 50 |  | 1131-551-904-050 | szt. | 1.19 | 22%
5. | Z 70 |  | 1131-551-904-070 | szt. | 1.99 | 22%
6. | Z 95 |  | 1131-551-904-095 | szt. | 2.37 | 22%
7. | Z 120 |  | 1131-551-904-120 | szt. | 3.05 | 22%
8. | Z 150 |  | 1131-551-904-150 | szt. | 3.53 | 22%
9. | Z 185 |  | 1131-551-904-185 | szt. | 4.69 | 22%
10. | Z 240 |  | 1131-551-904-240 | szt. | 6.61 | 22%
5.3.4. | Złączki kablowe aluminiowe
5.3.4.1. | Złączki kablowe aluminiowe - cienkościenne
1. | 2ZA 16 |  | 1131-552-905-016 | szt. | 0.55882 | 22%
2. | 2ZA 25 |  | 1131-552-905-025 | szt. | 0.62588 | 22%
3. | 2ZA 35 |  | 1131-552-905-035 | szt. | 0.8 | 22%
4. | 2ZA 50 |  | 1131-552-905-050 | szt. | 0.83 | 22%
5. | 2ZA 70 |  | 1131-552-905-070 | szt. | 1.06 | 22%
6. | 2ZA 95 |  | 1131-552-905-095 | szt. | 1.28 | 22%
7. | 2ZA 120 |  | 1131-552-905-120 | szt. | 1.53 | 22%
8. | 2ZA 150 |  | 1131-552-905-150 | szt. | 1.87 | 22%
9. | 2ZA 185 |  | 1131-552-905-185 | szt. | 2.32 | 22%
10. | 2ZA 240 |  | 1131-552-905-240 | szt. | 3.1 | 22%
5.3.4.2. | Złączka aluminiowa typu ZAO |  | PKWiU 31.20.27-60.14
1 | ZAO 120 |  | 1131-554-907-120 | szt. | 6.25 | 22%
2. | ZAO240 |  | 1131-554-907-240 | szt. | 6.54 | 22%
5.3.4.3. | Złączki do karbowania AL |  | PKWiU 31.20.27-60.14
1. | AL - 16 |  | 1131-611-901-016 | szt. | 1.44 | 22%
2. | AL - 25 |  | 1131-611-901-025 | szt. | 2.12 | 22%
3. | AL - 35 |  | 1131-611-901-035 | szt. | 2.78 | 22%
4. | AL - 50 |  | 1131-611-901-050 | szt. | 4.1 | 22%
5. | AL - 70 |  | 1131-611-901-070 | szt. | 5.16 | 22%
5.3.4.4. | Złączki do karbowania krótkie AFL |  | PKWiU 31.20.27-60.14
1. | AFL - 35 kp |  | 1131-611-902-035 | szt. | 2.34 | 22%
2. | AFL - 50 kp |  | 1131-611-902-050 | szt. | 3.76 | 22%
3. | AFL - 70 kp |  | 1131-611-902-070 | szt. | 5.04 | 22%
5.3.4.5. | Złączki do karbowania długa AFL |  | PKWiU 28.11.23-62.71
1. | AFL - 35 dp |  | 1131-611-903-035 | szt. | 4.18 | 22%
2. | AFL - 50 dp |  | 1131-611-903-050 | szt. | 5.38 | 22%
3. | AFL - 70 dp |  | 1131-611-903-070 | szt. | 10.14 | 22%
5.3.5. | Uchwyt kabla UKB - 2 |  | PKWiU 28.11.23-62.71
1. | UKB - 2 |  | 1131-590-000-002 | szt. | 8.13 | 22%
5.3.5.1. | UKB-2 (o) km uchwyt kompletny do mocowania kabla na słupach okrągłych
1. | UKB - 2 (o) obsada |  | 1131-590-000-012 | szt. | 12.22 | 22%
2. | UKB - 2 (o) km |  | 1131-590-000-112 | szt. | 19.1 | 22%
5.3.5.2. | 2 x UKB-2 (o) km podwójny kom. uchwyt do mocowania kabli na słupach okrągłych
1. | 2 x UKB-2 (o) km |  | 1131-590-000-122 | szt. | 33.53 | 22%
5.3.5.3. | Nakładka zdwajająca do UKB-2.
1. | Nakładka zdwajająca do UKB-2. |  | 1131-590-000-022 | szt. | 7.53 | 22%
5.3.5.4. | 3 x UKB-2 (o) km potrójny kom. uchwyt do mocowania 3 kabli na słupach okrągłych.
1. | 3 x UKB-2 (o) podstawa mocująca |  | 1131-590-000-013 | szt. | 26.06 | 22%
2. | 3 x UKB-2 (o) km |  | 1131-590-000-132 | szt. | 46.79 | 22%
5.3.5.5. | ULR - 2 uchwyt listwowy rozgałęźny do mocowania kabli przy podejściach.
1. | ULR-2 km uchwyt listwowy rozgałeźny |  | 1131-591-000-032 | szt. | 37.27 | 22%
5.3.5.6. | UKB-2/... (ż) km uchwyt kompletny do mocowania kabla na słupach ŻN.
1. | UKB-2/200 (ż) km |  | 1131-590-200-112 | szt. | 29.92 | 22%
2. | UKB-2/250 (ż) km |  | 1131-590-250-112 | szt. | 30.12 | 22%
3. | UKB-2/300 (ż) km |  | 1131-590-300-112 | szt. | 30.46 | 22%
4. | UKB-2/330 (ż) km |  | 1131-590-330-112 | szt. | 30.91 | 22%
5.3.5.7. | 3 x UKB2/.. km potrójny kompletny uchwyt do mocowania 3 kabli a słupach ŹN.
1. | 3 x UKB-2/200 podstawa |  | 1131-590-200-032 | szt. | 30.83 | 22%
2. | 3 x UKB-2/200 km |  | 1131-590-200-132 | szt. | 51.47 | 22%
5.3.5.8. | US 80/ ... (ż) Uchwyt dystansowy do mocowania kabla na słupach ŻN.
1. | US 80 /180 (ż) |  | 1131-590-080-180 | szt. | 11.01 | 22%
5.3.5.9. | UMR-t/... Uchwyt dystansowy do mocowania kabli na słupach ŹN.
1. | UMR-t / 180 |  | 1131-590-181-020 | szt. | 12.36 | 22%
5.3.5.10. | UMR (o) – . . . uchwyt do mocowania rur osłonowych na słupach okrągłych.
1. | UMR (o) - 50 |  | 1131-590-000-050 | szt. | 10.56 | 22%
2. | UMR (o) - 75 |  | 1131-590-000-075 | szt. | 11.11 | 22%
3. | UMR (o) - 110 |  | 1131-590-000-110 | szt. | 11.91 | 22%
4. | UMR (o) - 160 |  | 1131-590-000-160 | szt. | 12.77 | 22%
5.3.5.11. | UMR (ż) km uchwyt kompletny do mocowania rur osłonowych kabla na słupach ŻN.
1. | UMR (ż) - 50/200 |  | 1131-590-200-050 | szt. | 16.34 | 22%
2. | UMR (ż) - 75/200 |  | 1131-590-200-075 | szt. | 16.97 | 22%
3. | UMR (ż) - 110/200 |  | 1131-590-200-110 | szt. | 17.66 | 22%
4. | UMR (ż) - 160/200 |  | 1131-590-200-160 | szt. | 18.22 | 22%
5.3.6. | OSPRZĘT POZOSTAŁY |  | PKWiU 28.11.23-62.71
5.3.6.1. | Wspornik rur typu WR1(ż)...
1. | WR1(ż)-50/180 |  | 1131-591-180-050 | szt. | 13.66 | 22%
2. | WR1(ż)-75/180 |  | 1131-591-180-075 | szt. | 14.21 | 22%
3. | WR1(ż)-110/180 |  | 1131-591-180-110 | szt. | 14.95 | 22%
5.3.6.2. | UK (ż)/... Uchwyt bezdystansowy do mocowania kabli na słupach ŹN.
1. | UK(ż) 40/180 |  | 1131-591-180-040 | szt. | 13.37 | 22%
2. | UK(ż) 28/180 |  | 1131-591-180-028 | szt. | 13.17 | 22%
5.3.6.3. | Ramki mocujące RK-1, RK-2, RK-3
1. | RK-1 |  | 1131-690-910-040 | szt. | 1.65 | 22%
2. | RK-2 |  | 1131-690-910-060 | szt. | 1.7 | 22%
3. | RK-3 |  | 1131-690-910-090 | szt. | 1.75 | 22%
5.4. OSPRZĘT STACYJNY.
5.4.1. | Zacisk ZGVS |  | PKWiU 31.20.27-60.14
1. | Zacisk ZGVS |  | 1119-590-000-000 | szt. | 9.26 | 22%
5.4.2. | Zacisk ZGV
1. | Zacisk ZGV-1/6.48 |  | 1119-590-648-001 | szt. | 5.35 | 22%
2 | Zacisk ZGV-1/6.57 |  | 1119-590-657-001 | szt. | 5.35 | 22%
3 | Zacisk ZGV-1/6.58 |  | 1119-590-658-001 | szt. | 5.35 | 22%
4 | Zacisk ZGV-2/6.56 |  | 1119-590-656-003 | szt. | 6.54 | 22%
5 | Zacisk ZGV-2/6.59 |  | 1119-590-659-003 | szt. | 6.54 | 22%
5.4.3. | Nakładka przyłączeniowa typu V
1. | Nakładka przyłaczeniowa typu V |  | 1119-590-000-002 | szt. | 3.91 | 22%
| Nakładka przyłączeniowa prosta |  | 1120-590-000-003 | szt. | 3.82 | 22%
5.4.4. | Heksagonalny klucz monterski HKM 6
| HKM 6 |  | 0643-252-000-000 | szt. | 25 | 22%
5.4.5. | Podstawy bezpiecznikowe |  | PKWiU 31.20.21-70.90
5.4.5.1. | Podstawa PBM-2
1. | Podstawa PBM -2 (s-s) |  | 1115-281-400-000 | szt. | 14.71 | 22%
2. | Podstawa PBM -2 (v-s) |  | 1115-281-400-010 | szt. | 14.71 | 22%
3. | Podstawa PBM -2 (v-v) |  | 1115-281-400-020 | szt. | 14.71 | 22%
5.4.5.2. | Podstawa PB-2 (o,o) wersja A
1. | PB-2 (o,o) |  | 1115-281-200-000 | szt. | 26 | 22%
5.4.5.3. | Podstawa PB-2 (zgv,o) wersja B
1. | PB-2 (zgv,o) |  | 1115-281-200-010 | szt. | 26 | 22%
2. | Zacisk ZGV-1 |  | 1119-590-000-001 | szt. | 5.35 | 22%
5.4.5.4. | Podstawa PB-2 (zgv,zgv) wersja C
1. | PB-2 (zgv,zgv) |  | 1115-281-200-020 | szt. | 26 | 22%
2. | Zacisk ZGV-1 |  | 1119-590-000-001 | szt. | 5.35 | 22%
5.4.5.5. | Podstawa PB-2 (o,2zgv) wersja D. |  | PKWiU 31.20.21-70.90
1. | PB-2 (o,2zgv) |  | 1115-281-220-020 | szt. | 32 | 22%
5.4.5.6. | Podstawa PB-2 (zgv,2zgv) wersja E.
1. | PB-2 (zgv,2zgv) |  | 1115-281-220-030 | szt. | 32 | 22%
5.4.5.7. | Podstawa PB-2 (2zgv,2zgv) wersja F.
1. | PB-2 (2zgv,2zgv) |  | 1115-281-220-040 | szt. | 32 | 7%
5.4.6. | Listwa zaciskowa "0" |  | PKWiU 31.20.40-90.12
1. | Listwa zaciskowa "0" |  | 1115-820-000-000 | szt. | 41.32 | 22%
2. | Zacisk ZGV-1 6 szt. |  | 1119-590-000-001 | szt. | 5.35 | 22%
5.4.7. | Bolec dystansowy |  | PKWiU 25.24.28-70.11
1. | Bolec dystansowy |  | 1369-110-000-000 | szt. | 15 | 22%
5.4.8. | Sześciokątna stalowa nakrętka wtłaczana SNW |  |  | PKWiU 28.74.11-90.00
1. | SNW M8 klasa 5.2. |  | 0653-320-000-008 | szt. | 1.21 | 22%
2. | SNW M10 klasa 5.2. |  | 0653-320-000-010 | szt. | 0.85 | 22%
3. | SNW M12 klasa 5.2. |  | 0653-320-000-012 | szt. | 1.02 | 22%
5.4.9. | OSPRZĘT ODGROMOWY |  | PKWiU 28.63.14-43.19
5.4.9.1. | Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 20/40 | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1 | UKU 16/40 |  | 0654-291-425-163 | szt. | 8.98 | 22%
2 | UKU 20/40 |  | 0654-291-425-203 | szt. | 9.08 | 22%
3 | UKU 25/40 |  | 0654-291-425-254 | szt. | 10.42 | 22%
Łącznik uziomowy UKP
1 | UKP 16/50/2 |  | 0654-291-016-002 | szt | 12.12 | 22%
2 | UKP 16/70/4 |  | 0654-291-016-004 | szt | 13.45 | 22%
3 | UKP 20/50/2 |  | 0654-291-020-002 | szt | 13.05 | 22%
4 | UKP 20/70/4 |  | 0654-291-020-004 | szt | 14.35 | 22%
5.4.9.2. | Uchwyt krzyżowy uziomowy UKUż 20/40 | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1 | UKU 16/40 |  | 0654-291-425-113 | szt. | 22.33 | 22%
2 | UKU 20/40 |  | 0654-291-425-213 | szt. | 22.33 | 22%
5.4.9.3. | Uziom prętowy wbijany Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | PKWiU 28.11.23-62.79
1 | Uziom prętowy wbijany Ø 16/1500 |  | 0625-489-161-500 | szt. | 30.54 | 22%
2 | Uziom prętowy wbijany Ø 20/1500 |  | 0625-489-201-500 | szt. | 37.55 | 22%
5.4.9.4. | Grot do uziomów Ø 20 |  |  | PKWiU 28.11.23-62.79
1 | Grot do uziomów Ø 16 |  | 0625-489-000-016 | szt. | 5.08 | 22%
2 | Grot do uziomów Ø 20 |  | 0625-489-000-020 | szt. | 5.36 | 22%
5.4.9.5. | Uziom rurowy wbijany Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
| uziom rurowy wbijany typu URB |  | 0625-489-251-502 | szt. | 35.56 | 22%
5.4.9.6. | Grot do uziomów |  |  | PKWiU 28.11.23-62.79
| grot do uziomu rurowego typu URB |  | 0625-489-025-030 | szt. | 5.96 | 22%
5.4.10. | OSPRZĘT POZOSTAŁY - zaciski transformatorowe
5.4.10.1. | Zacisk przyłączeniowy do uziemiacza przenośnego (rożek uziemiający)
| PKWiU 31.20.40-90.19 | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | RU-10 |  | 1119-490-912-010 | szt. | 10.89 | 22%
2. | RU-15 |  | 1119-490-912-015 | szt. | 10.89 | 22%
3. | RU-20 |  | 1119-490-912-020 | szt. | 10.89 | 22%
5.4.10.2. | Zacisk uziemiający śrubowy (żuk) | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500 |  |  | Cynkowane ogniowo wg PN 93/E-04500
1. | ZUS 30 |  | 1131-690-100-030 | szt. | 6.1 | 22%
2. | ZUS 45 |  | 1131-690-100-045 | szt. | 6.21 | 22%
5.5. URZĄDZENIA I APARATY. |  |  | PKWiU 31.20.10-10.90
1. | Konstrukcja do odgromnika. OWS |  | 1114-590-005-011 | szt. | 34.92 | 22%
2. | PBNV-20 |  | 1114-721-005-446 | szt. | 271.05 | 22%
6. Osprzęt do transformatorów
L.P. | OZNACZENIE |  | Nr wyrobu | J.M. | CENA | VAT
6.1. | Zaciski transformatorowe |  |  | PKWiU 31.20.40-90.11.
6.1.1. | Zaciski transformatorowe typu TOGA
1 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-1/M12 |  | 1115-811-112-350 | szt. | 163.71 | 22%
2 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-1/M12/Z |  | 1115-811-112-340 | szt. | 163.71 | 22%
3 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-1/M16 |  | 1115-811-116-350 | szt. | 163.71 | 22%
4 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-1/M16/Z |  | 1115-811-116-340 | szt. | 163.71 | 22%
5 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-1/M20 |  | 1115-811-120-350 | szt. | 163.71 | 22%
6 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-1/M20/Z |  | 1115-811-120-340 | szt. | 163.71 | 22%
7 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-1/M30 |  | 1115-811-130-350 | szt. | 163.71 | 22%
8 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-1/M30/Z |  | 1115-811-130-340 | szt. | 163.71 | 22%
9 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-2/M12 |  | 1115-811-212-350 | szt. | 147.29 | 22%
10 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-2/M12/Z |  | 1115-811-212-340 | szt. | 147.29 | 22%
11 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-2/M16 |  | 1115-811-216-350 | szt. | 147.29 | 22%
12 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-2/M16/Z |  | 1115-811-216-340 | szt. | 147.29 | 22%
13 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-2/M20 |  | 1115-811-220-350 | szt. | 147.29 | 22%
14 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-2/M20/Z |  | 1115-811-220-340 | szt. | 147.29 | 22%
15 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-3/M12 |  | 1115-811-312-350 | szt. | 163.49 | 22%
16 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-3/M12/Z |  | 1115-811-312-340 | szt. | 163.49 | 22%
17 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-3/M16 |  | 1115-811-316-350 | szt. | 163.49 | 22%
18 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-3/M16/Z |  | 1115-811-316-340 | szt. | 163.49 | 22%
19 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-3/M20 |  | 1115-811-320-350 | szt. | 163.49 | 22%
20 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-3/M20/Z |  | 1115-811-320-340 | szt. | 163.49 | 22%
21 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-3/M30 |  | 1115-811-330-350 | szt. | 163.49 | 22%
22 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-3/M30/Z |  | 1115-811-330-340 | szt. | 163.49 | 22%
23 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-4/M12 |  | 1115-811-412-350 | szt. | 99.76 | 22%
24 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-4/M12/Z |  | 1115-811-412-340 | szt. | 99.76 | 22%
25 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-4/M16 |  | 1115-811-416-350 | szt. | 99.76 | 22%
26 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-4/M16/Z |  | 1115-811-416-340 | szt. | 99.76 | 22%
27 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-4/M20 |  | 1115-811-420-350 | szt. | 99.76 | 22%
28 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-4/M20/Z |  | 1115-811-420-340 | szt. | 99.76 | 22%
29 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-5/M12 |  | 1115-811-512-350 | szt. | 198.29 | 22%
30 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-5/M16 |  | 1115-811-516-350 | szt. | 198.29 | 22%
31 | Zacisk transformatorowy typu TOGA-5/M20 |  | 1115-811-520-350 | szt. | 198.29 | 22%
6.1.2. | Zaciski transformatorowe typu MK
1 | Zacisk transformatorowy typu MK1/12 |  | 1115-810-112-000 | szt. | 48.87 | 22%
2 | Zacisk transformatorowy typu MK1/16 |  | 1115-810-116-000 | szt. | 48.87 | 22%
3 | Zacisk transformatorowy typu MK2/12 |  | 1115-810-212-000 | szt. | 73.99 | 22%
4 | Zacisk transformatorowy typu MK2/16 |  | 1115-810-216-000 | szt. | 73.99 | 22%
5 | Zacisk transformatorowy typu MK2/20 |  | 1115-810-220-000 | szt. | 73.99 | 22%
6 | Zacisk transformatorowy typu MK3/12 |  | 1115-810-312-000 | szt. | 99.44 | 22%
7 | Zacisk transformatorowy typu MK3/16 |  | 1115-810-316-000 | szt. | 99.44 | 22%
8 | Zacisk transformatorowy typu MK3/20 |  | 1115-810-320-000 | szt. | 99.44 | 22%
9 | zacisk transformatorowy typu MK3/30x2 |  | 1115-810-300-000 | szt. | 99.44 | 22%
10 | Zacisk transformatorowy typu MK4/25º/12 |  | 1115-810-412-000 | szt. | 73.47 | 22%
11 | Zacisk transformatorowy typu MK4/25º/16 |  | 1115-810-416-000 | szt. | 73.47 | 22%
12 | Zacisk transformatorowy typu MK4/25º/20 |  | 1115-810-420-000 | szt. | 73.47 | 22%
6.1.3. | Zaciski transformatorowe typu ZGU i ZGU OP
1. | ZGU |  | 1115-810-151-000 | szt. | 27.14 | 22%
2. | ZGU OP |  | 1115-810-152-000 | szt. | 42.85 | 22%
6.2. | Osłony (Oznaczenie B oznacza osłony z badaniami na przebicie przy parametrach 2300V, 50 mA, s=2s) |  | PKWiU 25.24.26-00.00
1 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-1/50 |  | 1369-690-150-000 | szt. | 43.33 | 22%
2 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-1/70 |  | 1369-690-170-000 | szt. | 48.89 | 22%
3 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 1/70/B | 1369-690-170-001 | 1369-690-170-001 | szt. | 56.22 | 22%
4 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-1/90 |  | 1369-690-190-000 | szt. | 55.42 | 22%
5 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 1/90/B | 1369-690-190-001 | 1369-690-190-001 | szt. | 63.73 | 22%
6 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-2/50 |  | 1369-690-250-000 | szt. | 43.33 | 22%
7 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 2/50/B | 1369-690-250-001 | 1369-690-250-001 | szt. | 49.83 | 22%
8 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-2/70 |  | 1369-690-270-000 | szt. | 48.89 | 22%
9 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 2/70/B | 1369-690-270-001 | 1369-690-270-001 | szt. | 56.22 | 22%
10 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-3/50 |  | 1369-690-350-000 | szt. | 55.42 | 22%
11 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 3/50/B | 1369-690-350-001 | 1369-690-350-001 | szt. | 63.73 | 22%
12 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-3/70 |  | 1369-690-370-000 | szt. | 55.42 | 22%
13 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 3/70/B | 1369-690-370-001 | 1369-690-370-001 | szt. | 63.73 | 22%
14 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-3/90 |  | 1369-690-390-000 | szt. | 55.42 | 22%
15 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 3/90/B | 1369-690-390-001 | 1369-690-390-001 | szt. | 63.73 | 22%
16 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-4/50 |  | 1369-690-450-000 | szt. | 40 | 22%
17 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 4/50/B | 1369-690-450-001 | 1369-690-450-001 | szt. | 46 | 22%
18 | Osłona zacisku TOGA typu OZT-5/50 |  | 1369-690-550-000 | szt. | 43.33 | 22%
20 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 5/70/B | 1369-690-450-001 | 1369-690-570-001 | szt. | 56.22 | 22%
22 | Osłona zacisku TOGA typu OZT- 5/90/B | 1369-690-450-001 | 1369-690-590-001 | szt. | 63.73 | 22%
23 | Osłona zacisku MK1typu OZ/MK1/50 |  | 1369-690-100-001 | szt. | 43.33 | 22%
24 | Osłona ogranicznika przepięć średniego napięcia OSOP |  | 1369-690-110-050 | szt. | 18.89 | 22%
25 | Osłona izolatora przeciw ptakom OIP 2 |  | 1362-900-005-000 | szt. | 42 | 22%
26 | Osłona izolatora przeciw ptakom OIP 3 ( Ø 175 mm) |  | 1362-900-003-000 | szt. | 43.55 | 22%
27 | Osłona iskiernika izolatora OIN |  | 1362-900-185-070 | szt. | 10 | 22%
28 | Osłona izolatora wsporczego OIW.LWP |  | 1369-900-125-078 | kpl. | 117 | 22%
29 | Osłona zacisku ZGU typu OZ ZGU |  | 1362-690-000-002 | szt. | 42 | 22%
30 | Osłona zacisku ZGU OP typu OZ ZGU OP |  | 1362-690-000-001 | szt. | 42 | 22%
PKWiU 25.24.28-50.00
6.3. | Podkładki pod transformator
6.3.1. | Wibroizolator WOT |  | 1373-163-138-192 | kpl. | 660 | 22%
6.3.2. | Wibroizolator WPK-1/9 |  | 1373-163-060-170 | kpl. | 220 | 22%
6.3.3. | Wibroizolator WPK-1/12 |  | 1373-163-061-170 | kpl. | 220 | 22%
6.3.4. | Wibroizolator WPK-2/9 |  | 1373-163-100-205 | kpl. | 240 | 22%
6.3.5. | Wibroizolator WPK-2/12 |  | 1373-163-101-205 | kpl. | 240 | 22%
7. Uchwyty oplotowe do linii napowietrznych SN
7.1. | Uchwyt oplotowy przelotowy boczny
1 | UOPB/35 |  | 651-999-035-000 | szt. | 7 | 22%
2 | UOPB/50 |  | 651-999-050-000 | szt. | 7.65 | 22%
3 | UOPB/70 |  | 651-999-070-000 | szt. | 8.95 | 22%
7.2. | Uchwyt oplotowy przelotowy środkowy
1 | UOPS/35 |  | 651-999-035-001 | szt. | 6.05 | 22%
2 | UOPS/50 |  | 651-999-050-001 | szt. | 6.55 | 22%
3 | UOPS/70 |  | 651-999-070-001 | szt. | 7.35 | 22%
7.3. | Uchwyt oplotowy przelotowy środkowy podwójny
1 | UOPS2/35 |  | 651-999-035-002 | szt. | 10.35 | 22%
2 | UOPS2/50 |  | 651-999-050-002 | szt. | 11.5 | 22%
3 | UOPS2/70 |  | 651-999-070-002 | szt. | 13.4 | 22%
7.4. | Uchwyt oplotowy przelotowy narożny
1 | UOPN/35 |  | 651-999-035-003 | szt. | 5.6 | 22%
2 | UOPN/50 |  | 651-999-050-003 | szt. | 6.05 | 22%
3 | UOPN/70 |  | 651-999-070-003 | szt. | 7.95 | 22%
7.5. | Uchwyt oplotowy odciągowy
1 | UOO/35 |  | 651-999-035-004 | szt. | 7.8 | 22%
2 | UOO/50 |  | 651-999-050-004 | szt. | 12.75 | 22%
3 | UOO/70 |  | 651-999-070-004 | szt. | 13.25 | 22%
8. Izolatory kompozytowe liniowe SN
8.1. | Izolator kompozytowy CS 70/400 okucie S24/S24 |  | 1131-630-400-202 | szt | 100 | 22%
8.2 | Izolator kompozytowy CS 70/450 okucie E24/E24 |  | 1131-630-450-101 | szt | 107 | 22%
8.3. | Izolator kompozytowy CS 70/515
1. | Okucie E24/E24 |  | 1131-630-515-101 | szt | 127 | 22%
2. | Okucie S24/S24 |  | 1131-630-515-202 | szt | 127 | 22%
8.4. | Izolator kompozytowy CS 70/635 okucie E24/E24 |  | 1131-630-635-101 | szt | 140 | 22%