## Spis treści
CENNIK 1
obowiązuje od 06.07.2009 | RABAT
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW | 0%
Minikanały elektroinstalacyjne białe
Kanały elektroinstalacyjne białe
Kanały podparapetowe białe
Minikanały samoprzylepne białe
Kanały elektroinstalacyjne brązowe
Kanały elektroinstalacyjne szare
Kanały elektroinstalacyjne kolorowe
Kanały przypodłogowe i akcesoria białe
Kanały napodłogowe szare
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z LS0H | 0%
Minikanały elektroinstalacyjne białe
Kanały elektroinstalacyjne białe
Kanały podparapetowe białe
AKCESORIA DO KANAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH | 0% | NOWE CENY
Montaż osprzętu podtynkowy
Montaż osprzętu w obudowach natynkowych - przy kanałach
Montaż osprzętu w kanałach serii KP
Akcesoria uniwersalne do montażu osprzętu
Gniazda
Przegrody, akcesoria pozostałe
Akcesoria do kanałów elektroinstalacyjnych kolorowe
Łączniki, sterowniki w module 45x45
NAROŻNIKI DO KANAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH | 0%
RURY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW | 0%
Rury elektroinstalacyjne z PCW
Puszki do rur | wyprzedaż
Uchwyty do rur
Złączki do rur
wysyłka towaru na koszt dostawcy przy zamówieniu pow. 2000 zł netto
dostępność towaru:
D3 - dostawa w ciągu 3 dni roboczych
D7 - dostawa w ciągu 7 dni roboczych
Z - towar na zamówienie, średni czas dostawy do 14 dni roboczych
Emiter sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, Polska
tel./fax + 48 32 730 34 00, tel. kom. 691 459 493
e-mail: emiter@emiter.net.pl, www.emiter.net.pl.
tel./fax + 48 32 730 34 00 | wew. | tel. kom
Zamówienia: Monika Starzykowska, Agnieszka Chachlowska, Michał Sikora | 31,32,37 | 691459493
Opiekunowie regionów
Polska płn-zach: Bartosz Jeziorek |  | 691459486
Zbigniew Karolewicz | 061 852 34 43
Polska płn-wsch: Przemysław Heldt |  | 691459487
Dział szkoleń, Śląsk i Zagłebie, ROW: Adrianna Kasparek |  | 691459494
Dział marketingu, Polska płd-wsch: Robert Moczulski | 40 | 691459481
Polska płd-zach Michał Sikora | 31 | 697459233
Porady techniczne:
Robert Maczionsek | 38 | 691459485
Iwona Juda - Kumor | 38 | 697459244
Krzysztof Strzoda | 38 | 691559152
Michał Sikora | 31

## Kanały
CENNIK 1 | Emiter sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, Polska
tel./fax ++ 48 032 730 34 00, tel. kom. 691 459 493
ważny od 09.03.2009 | e-mail: emiter@emiter.net.pl, www.emiter.net.pl.
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW |  |  |  | grupa niebieska
rabat
| PRODUKTY POSIADAJĄ ZNAK CE ORAZ ISO9001:2000 TUV |  |  |  | 0
SYMBOL (szer x wys) | OPIS / WYPOSAŻENIE / AKCESORIA | dostępność | opak. | cena netto | cena netto | poprzednia
|  |  | szt. | zł/szt. | zł/szt. | cena
MINIKANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW / białe |  |  | dł. 2m
LS 15x10 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 15x10 Bi | D3 | 25 | 3.43 | 3.43
LS 12x12 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 12x12 Bi | D3 | 25 | 3.19 | 3.19
LS 20x12 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 20x12 Bi / akcesoria: narożniki, łącznik z obudową natynkową | D3 | 25 | 4.29 | 4.29
LS 25x12 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 25x12 Bi / akcesoria: narożniki | D3 | 25 | 5.2 | 5.2
LS 17x15 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 17x15 Bi | D3 | 25 | 3.87 | 3.87
LS 20x18 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 20x18 Bi / akcesoria: narożniki, łącznik z obudową natynkową | D3 | 25 | 5.13 | 5.13
LS 25x18 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 25x18 Bi / akcesoria: narożniki, łącznik z obudową natynkową | D3 | 10 | 5.82 | 5.82
LS 35x18 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 35x18 Bi / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 7.54 | 7.54
LS 35x18 P/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 35x18 P/ Bi / z przegrodą stałą symetryczną, akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 8.07 | 8.07
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW / białe
LS 50x18 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 50x18 Bi / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 9.12 | 9.12
LS 50x18 P/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 50x18 P/ Bi / z przegrodą stałą / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 9.19 | 9.19
LS 60x18 2P/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 60x18 2P/ Bi / z dwiema przegrodami stałymi | D3 | 10 | 13.82 | 13.82
LS 40x25 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 40x25 Bi / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 9.01 | 9.01
LS 35x30 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 35x30 Bi | D3 | 10 | 9.04 | 9.04
LS 50x30 P/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 50x30 P/ Bi / z przegrodą stałą asymetryczną | D3 | 10 | 13.4 | 13.4
LS 40x40 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 40x40 Bi / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 11.5 | 11.5
LS 60x40 Bi | kanał elektroinst. PCW LS 60x40 Bi / z rozpórką RO60 / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 17.66 | 17.66
LS 60x40 P/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 60x40 P/ Bi / z rozpórką RO60 / z przegrodą asymetryczną / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 18.07 | 18.07
KS 90x40 Bi | kanał elektroinst. PCW KS 90x40 Bi / z rozpórką RO90 / akcesoria: przegroda P40, narożniki | D3 | 4 | 28.64 | 28.64
KS 90x40 P/ Bi | kanał elektroinst. PCW KS 90x40 P/ Bi / z rozpórką RO90 / z przegrodą stałą symetryczną | D3 | 4 | 30.96 | 30.96
KS 90x60 Bi | kanał elektroinst. PCW KS 90x60 Bi / z rozpórką RO90 / akcesoria: przegr P60, narożniki | D3 | 4 | 32.76 | 32.76
KANAŁY PODPARAPETOWE Z PCW / białe
KP 90x40 Bi | kanał elektroinst. PCW KP 90x40 Bi i / akcesoria: przegroda P40, szybki montaż gniazd, narożniki | D3 | 4 | 44.15 | 44.15
KP 90x60 Bi | kanał elektroinst. PCW KP 90x60 Bi / akcesoria: przegroda P60, szybki montaż gniazd, narożniki | D3 | 4 | 48.65 | 48.65
KP 110x60 Bi | kanał elektroinst. PCW KP 110x60 Bi / akcesoria: przegroda P60, szybki montaż gniazd, narożniki | D3 | 4 | 54.64 | 54.64
KP 130x60 Bi | kanał elektroinst. PCW KP 130x60 Bi / akcesoria: przegroda P60, montaż gniazd, narożniki | D3 | 4 | 59.59 | 59.59
KP 150x60 P/ Bi | kanał elektroinst. PCW KP 150x60 P/ Bi / akcesoria: przegroda P60, montaż gniazd, narożniki | D3 | 2 | 84.33 | 84.33
MINIKANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW / samoprzylepne / białe |  |  | dł. 2m
LS 15x10 SAM/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 15x10 SAM/ Bi | D3 | 25 | 10.22 | 10.22
LS 20x12 SAM/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 20x12 SAM/ Bi / akcesoria: narożniki, łącznik z obudową natynkową | D3 | 25 | 13.61 | 13.61
LS 25x12 SAM/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 25x12 SAM/ Bi / akcesoria: narożniki | D3 | 25 | 16.31 | 16.31
LS 20x18 SAM/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 20x18 SAM/ Bi / akcesoria: narożniki, łącznik z obudową natynkową | D3 | 25 | 13.99 | 13.99
LS 25x18 SAM/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 25x18 SAM/ Bi / akcesoria: narożniki, łącznik z obudową natynkową | D3 | 10 | 16.58 | 16.58
LS 35x18 SAM/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 35x18 SAM/ Bi / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 19.08 | 19.08
LS 35x18 SAM/ P/ Bi | kanał elektroinst. PCW LS 35x18 SAM/ P/ Bi / z przegrodą stałą symetryczną / akcesoria: narożniki | D3 | 10 | 19.67 | 19.67
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW / brązowe |  |  | dł. 2m
LS 15x10 Br | kanał elektroinst. PCW brąz LS 15x10 Br | D7 | 25 | 4.41 | 4.41
LS 20x12 Br | kanał elektroinst. PCW brąz LS 20x12 Br / akcesoria: narożniki | D7 | 25 | 5.51 | 5.51
LS 25x12 Br | kanał elektroinst. PCW brąz LS 25x12 Br | D7 | 25 | 6.75 | 6.75
LS 17x15 Br | kanał elektroinst. PCW brąz LS 17x15 Br | D7 | 25 | 5.05 | 5.05
LS 20x18 Br | kanał elektroinst. PCW brąz LS 20x18 Br / akcesoria: narożniki | D7 | 25 | 6.68 | 6.68
LS 25x18 Br | kanał elektroinst. PCW brąz LS 25x18 Br / akcesoria: narożniki | D7 | 10 | 7.51 | 7.51
LS 35x18 Br | kanał elektroinst. PCW brąz LS 35x18 Br | D7 | 10 | 9.8 | 9.8
Pozostałe wymiary | Dostawa po uzgodnieniu zamówienia |  |  | 0
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW / szare |  |  | dł. 2m
LS 15x10 Sz | kanał elektroinst. PCW szary LS 15x10 Sz | D7 | 25 | 4.09 | 4.09
LS 20x12 Sz | kanał elektroinst. PCW szary LS 20x12 Sz | D7 | 25 | 5.13 | 5.13
LS 20x18 Sz | kanał elektroinst. PCW szary LS 20x18 Sz | D7 | 25 | 6.17 | 6.17
LS 25x18 Sz | kanał elektroinst. PCW szary LS 25x18 Sz | D7 | 10 | 6.93 | 6.93
LS 35x18 Sz | kanał elektroinst. PCW szary LS 35x18 Sz | D7 | 10 | 9.04 | 9.04
Pozostałe wymiary | Dostawa po uzgodnieniu zamówienia |  |  | 0
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW / kolorowe |  |  | dł. 2m
Zgodnie z paletą barw | Dostawa po uzgodnieniu zamówienia |  |  | 0
KANAŁY PRZYPODŁOGOWE I AKCESORIA Z PCW / białe |  |  | dł. 2m
LP 80x25 Bi | kanał przypodłogowy PCW LP 80x25 Bi / z dwiema przegrodami stałymi | D3 | 8 | 22.89 | 22.89
80x25 LP | Łącznik prosty kanału przypodłogowego PCW | D3 | 1 | 3.9 | 3.9
80x25 NZ | Narożnik zewnętrzny kanału przypodłogowego PCW | D3 | 1 | 5.25 | 5.25
80x25 NW | Narożnik wewnętrzny kanału przypodłogowego PCW | D3 | 1 | 5.25 | 5.25
80x25 ZL | Zakończenie lewe kanału przypodłogowego PCW | D3 | 1 | 3.9 | 3.9
80x25 ZP | Zakończenie prawe kanału przypodłogowego PCW | D3 | 1 | 3.9 | 3.9
80x25/20x18 T | Trójnik redukcyjny kanału przypodłogowego do LS 20x18 PCW | D3 | 1 | 5.31 | 5.31
80x25 PN | Puszka pojedyncza zewnętrzna do montażu osprzętu kanału przypodłogowego PCW | D3 | 1 | 7.29 | 7.29
KANAŁY NAPODŁOGOWE Z PCW/ szare |  |  | dł. 2m
LN 35x10 P/ Sz | kanał napodłogowy PCW LN 35x10 P/ Sz / Z jedną przegrodą | D3 | 10 | 12.37 | 12.37
LN 50x15 2P/ Sz | kanał napodłogowy PCW LN 50x15 2P/ Sz / Z dwiema przegrodami | D3 | 10 | 20.39 | 20.39

## KanałyLSOH
CENNIK 1 | Emiter sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, Polska
tel./fax ++ 48 032 730 34 00, tel. kom. 691 459 493
ważny od 09.03.2009 | e-mail: emiter@emiter.net.pl, www.emiter.net.pl.
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE LS0H |  |  |  | grupa niebieska
rabat
| PRODUKTY POSIADAJĄ ZNAK CE ORAZ ISO9001:2000 TUV |  |  |  | 0
SYMBOL (szer x wys) | OPIS / WYPOSAŻENIE / AKCESORIA | dostępność | opak. | cena netto | cena netto | poprzednia
|  |  | szt. | zł/szt. | zł/szt. | cena
MINIKANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE LS0H / białe |  |  | dł. 2m
LS0H 15x10 Bi | kanał elektroinst. LS0H 15x10 Bi (minimalne zamówienie 280 szt) | Z | 25 | 8.58 | 8.58
LS0H 12x12 Bi | kanał elektroinst. LS0H 12x12 Bi (minimalne zamówienie 300 szt) | Z | 25 | 7.97 | 7.97
LS0H 20x12 Bi | kanał elektroinst. LS0H 20x12 Bi (minimalne zamówienie 180 szt) | Z | 25 | 10.75 | 10.75
LS0H 25x12 Bi | )kanał elektroinst. LS0H 25x12 Bi (minimalne zamówienie 160 szt | Z | 25 | 12.99 | 12.99
LS0H 17x15 Bi | kanał elektroinst. LS0H 17x15 Bi (minimalne zamówienie 210 szt) | Z | 25 | 9.7 | 9.7
LS0H 20x18 Bi | kanał elektroinst. LS0H 20x18 Bi (minimalne zamówienie 160 szt) | Z | 25 | 12.8 | 12.8
LS0H 25x18 Bi | kanał elektroinst. LS0H 25x18 Bi (minimalne zamówienie 160 szt) | Z | 10 | 14.54 | 14.54
LS0H 35x18 Bi | kanał elektroinst. LS0H 35x18 Bi (minimalne zamówienie 110 szt) | Z | 10 | 18.88 | 18.88
LS0H 35x18 P/ Bi | kanał elektroinst. LS0H 35x18 P/ Bi / z przegrodą stałą symetryczną (minimalne zamówienie 100 szt) | Z | 10 | 20.16 | 20.16
KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE LS0H / białe
LS0H 50x18 Bi | kanał elektroinst. LS0H 50x18 Bi (minimalne zamówienie 70 szt) | Z | 10 | 22.81 | 22.81
LS0H 50x18 P/ Bi | kanał elektroinst. LS0H 50x18 P/ Bi / z przegrodą stałą (minimalne zamówienie 70 szt) | Z | 10 | 22.99 | 22.99
LS0H 60x18 2P/ Bi | kanał elektroinst. LS0H 60x18 2P/ Bi / z dwiema przegrodami stałymi (minimalne zamówienie 70 szt) | Z | 10 | 34.55 | 34.55
LS0H 40x25 Bi | kanał elektroinst. LS0H 40x25 Bi (minimalne zamówienie 90 szt) | Z | 10 | 22.52 | 22.52
LS0H 35x30 Bi | kanał elektroinst. LS0H 35x30 Bi (minimalne zamówienie 90 szt) | Z | 10 | 22.59 | 22.59
LS0H 50x30 P/ Bi | kanał elektroinst. LS0H 50x30 P/ Bi / z przegrodą stałą asymetryczną (minimalne zamówienie 60 szt) | Z | 10 | 33.5 | 33.5
LS0H 40x40 Bi | kanał elektroinst. LS0H 40x40 Bi (minimalne zamówienie 70 szt) | Z | 10 | 28.75 | 28.75
LS0H 60x40 Bi | kanał elektroinst. LS0H 60x40 Bi / z rozpórką RO60 (minimalne zamówienie 100 szt) | Z | 10 | 44.16 | 44.16
LS0H 60x40 P/ Bi | kanał elektroinst. LS0H 60x40 P/ Bi / z rozpórką RO60 / z przegrodą asymetryczną (minimalne zamówienie 100 szt) | Z | 10 | 45.18 | 45.18
LS0H 90x40 Bi | kanał elektroinst. LS0H 90x40 Bi / z rozpórką RO90 / akcesoria: przegroda P40 (minimalne zamówienie 64 szt) | Z | 4 | 71.61 | 71.61
LS0H 90x40 P/ Bi | kanał elektroinst. LS0H 90x40 P/ Bi / z rozpórką RO90 / z przegrodą stałą symetryczną (minimalne zamówienie 60 szt) | Z | 4 | 77.39 | 77.39
LS0H 90x60 Bi | kanał elektroinst. LS0H 90x60 Bi / z rozpórką RO90 / akcesoria: przegroda P60 (minimalne zamówienie 52 szt) | Z | 4 | 81.91 | 81.91
KANAŁY PODPARAPETOWE LS0H / białe
LS0H KP 90x40 Bi | kanał elektroinst. LS0H KP 90x40 Bi i / akcesoria: przegroda P40, szybki montaż gniazd (minimalne zamówienie 50 szt) | Z | 4 | 110.38 | 110.38
LS0H KP 90x60 Bi | kanał elektroinst. LS0H KP 90x60 Bi / akcesoria: przegroda P60, szybki montaż gniazd (minimalne zamówienie 44 szt) | Z | 4 | 121.63 | 121.63
LS0H KP 110x60 Bi | kanał elektroinst. LS0H KP 110x60 Bi / akcesoria: przegroda P60, szybki montaż gniazd (minimalne zamówienie 36 szt) | Z | 4 | 136.61 | 136.61
LS0H KP 130x60 Bi | kanał elektroinst. LS0H KP 130x60 Bi / akcesoria: przegroda P60, montaż gniazd (minimalne zamówienie 32 szt) | Z | 4 | 148.99 | 148.99
LS0H KP 150x60 P/Bi | kanał elektroinst. LS0H KP 150x60 P/ Bi / akcesoria: przegroda P60, montaż gniazd (minimalne zamówienie 28 szt) | Z | 2 | 210.81 | 210.81
Przegrody , akcesoria pozostałe.
P 40 | Przegroda szara do KS i KP 90x40 (minimalne zamówienie 168 szt) | Z | 8 | 9.21 | 9.21
P 60 | Przegroda szara do KP 90x60, 110x60, 130x60, 150x60, KS90x60 (minimalne zamówienie 140 szt) | Z | 8 | 12.01 | 12.01
POD25x18 sz | Kanał separacyjny szary do KP 130x60 (minimalne zamówienie 220 szt) | Z | 10 | 8.6 | 8.6
POD40x25 bi | Kanał separacyjny biały do KP 150x60 (minimalne zamówienie 120 szt) | Z | 10 | 6.84 | 6.84

## Akcesoria
CENNIK 1 | Emiter sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, Polska
tel./fax ++ 48 032 730 34 00, tel. kom. 691 459 493
ważny od 06.07.2009 | e-mail: emiter@emiter.net.pl, www.emiter.net.pl.
AKCESORIA DO KANAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH |  |  |  | grupa niebieska
rabat
0%
SYMBOL | OPIS | dostępność | opak. | cena netto | cena netto | poprzednia
|  |  | szt. | zł/szt. | zł/szt. | cena
Montaż osprzętu podtynkowy
Osprzęt typowy el-inst. | montaż bezpośrednio na puszce PU-2
Osprzęt 45 x 45 mm | montaż na PU-2,4,6 + RAMK (patrz: Akcesoria uniwersalne)
Osprzęt 50 x 50 mm | montaż na PU-2 + RAM / EURO 2 (patrz: Akcesoria uniwersalne)
PUSZKI PODTYNKOWE
PU-2/FU/FA-1200TD | Puszka izolacyjna końcowa do ścian gipsowych 2-modułowa | D3 | 1 | 1.95 | 1.95
PU-4/FU/FA-1210TD | Puszka izolacyjna końcowa do ścian gipsowych 4-modułowa | D3 | 1 | 3.8 | 3.8
PU-6/FU/FA-1220TD | Puszka izolacyjna końcowa do ścian gipsowych 6-modułowa | D3 | 1 | 5.6 | 5.6
Montaż osprzętu w obudowach natynkowych - przy kanałach
Osprzęt typowy el-inst. | montaż bezpośrednio na obudowie OBU-2 (uwaga na dopasowanie szyldów osprzętu)
Osprzęt 45 x 45 mm | montaż na OBUK lub (OBU + SUP + RAM) patrz Akcesoria uniwersalne
Osprzęt 50 x 50 mm | montaż na OBU-2 + RAM/EURO (patrz: Akcesoria uniwersalne)
OBUDOWY NATYNKOWE KOMPLETNE (Z UCHWYTEM I RAMKĄ)
OBUK-2/M | Obudowa natynkowa 2-modułowa do osprzętu w standardzie 45x45mm (zawiera SUP metalowy i RAM) | D3 | 1 | 6.6 | 6.6
OBUK-4/M | Obudowa natynkowa 4-modułowa do osprzętu w standardzie 45x45mm (zawiera SUP metalowy i RAM) | D3 | 1 | 10.3 | 10.3
OBUK-6/M | Obudowa natynkowa 6-modułowa do osprzętu w standardzie 45x45mm (zawiera SUP metalowy i RAM) | D3 | 1 | 12.75 | 12.75
OBUK-4 | Obudowa natynkowa 4-modułowa do osprzętu w standardzie 45x45mm (zawiera SUP plastikowy i RAM) | D3 | 1 | 4.25 | 4.25
OBUK-6 | Obudowa natynkowa 6-modułowa do osprzętu w standardzie 45x45mm (zawiera SUP plastikowy i RAM) | D3 | 1 | 5.13 | 5.13
Montaż osprzętu w kanałach serii KP
Osprzęt typowy el-inst. | W puszkach KD, KED, na uchwytach montażowych KUM i na stopkach montażowych KSE
Osprzęt 45 x 45 mm | W puszkach KD, KED, na uchwytach montażowych KUM lub stopkach KSE + RAMK (patrz: Akcesoria uniwersalne)
Osprzęt 50 x 50 mm | W puszkach KD, KED, na uchwytach montażowych KUM lub stopkach KSE + ramka RAM/EURO-2
Szybki montaż bez puszki
Osprzęt 45 x 45 mm | W uchwycie UCHKP
PUSZKI DO MONTAŻU OSPRZĘTU W KANAŁACH
KED80 | Puszka pojedyncza do KP 90x60, 110x60 /montaż na brzegu kanału | D3 | 1 | 6.54 | 6.54
KAD42 | Puszka rozgałęźna do kanałów podparapetowych KP90x60, 110x60, 130x60, 150x60 /montaż na szynie kanału | D7 | 1 | 12.53 | 12.53
KD35/50/SIMP1 | Puszka pojedyncza do kanałów KP 90x60, 110x60, 130x60, 150x60 do montażu osprzętu /montaż na szynie kanału | D3 | 1 | 6.03 | 6.03
KD2/50/SIMP2 | Puszka podwójna do kanałów KP 90x60, 110x60, 130x60, 150x60 do montażu osprzętu /montaż na szynie kanału | D3 | 1 | 10.96 | 10.96
KUM60 | Uchwyt montażowy do osprzętu 60mm, montaż na brzegu kanału KP | D3 | 1 | 5.1 | 5.1
KSE60 | Stopka montażowa do kanałów serii KP /montaż na szynie kanału | D3 | 2 | 2.37 | 2.37
POKRYWY MASKUJĄCE DO KANAŁÓW SERII KP
PM130-1 | Pokrywa maskująca 1-krotna (2-modułowa) do KP 130x60 do montażu osprzętu w standardzie 45x45mm i 60mm | D3 | 2 | 1.26 | 1.26
PM130-2 | Pokrywa maskująca 2-krotna (4-modułowa) do KP 130x60 do montażu osprzętu w standardzie 45x45mm i 60mm | D3 | 2 | 1.785 | 1.785
PM130-3 | Pokrywa maskująca 3-krotna do KP 130x60 do montażu osprzętu w standardzie 60mm | D3 | 2 | 2.1 | 2.1
UCHWYTY DO SZYBKIEGO MONTAŻU BEZ PUSZEK
UCHKP-2 | Uchwyt-ramka 2-modułowy do KP 90x40, 90x60, 110x60, 150x60 | D3 | 1 | 5.1 | 5.1
UCHKP-4 | Uchwyt-ramka 4-modułowy do KP 90x40, 90x60, 110x60, 150x60 | D3 | 1 | 6.22 | 6.22
UCHKP-6 | Uchwyt-ramka 6-modułowy do KP 90x40, 90x60, 110x60, 150x60 | D3 | 1 | 10.1 | 10.1
Akcesoria uniwersalne do montażu osprzętu
RAMKI I UCHWYTY DO PUSZEK DO KANAŁÓW, PUSZEK PODTYNKOWYCH , OBUDÓW NATYNKOWYCH
RAMK-2/M | Ramka maskująca 2-modułowa z uchwytem metalowym; do kanałów KP90x60, 110x60, 130x60, 150x60 i puszek PU-2 | D3 | 1 | 3.7 | 3.7
RAMK-4 | Ramka maskująca 4-modułowa z uchwytem z tworzywa; do kanałów KP90x60, 110x60, 130x60, 150x60 i puszek PU-4 | D3 | 1 | 2.8 | 2.8
RAMK-4/M | Ramka maskująca 4-modułowa z uchwytem metalowym; do kanałów KP90x60, 110x60, 130x60, 150x60 i puszek PU-4 | D3 | 1 | 6.6 | 6.6
RAMK-6 | Ramka maskująca 6-modułowa z uchwytem z tworzywa; do puszek PU-6 | D3 | 1 | 3.26 | 3.26
RAMK-6/M | Ramka maskująca 6-modułowa z uchwytem metalowym; do puszek PU-6 | D3 | 1 | 7.9 | 7.9
RAM/EURO-2 | Ramka maskująca 2-modułowa 50x50 (euromod); do kanałów KP, 80x25PN obudów natynkowych OBU-2, puszek PU-2 | D7 | 1 | 4.25 | 4.25
Gniazda
GNIAZDA ZASILAJĄCE
E/GN | Gniazdo 220V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, białe | D3 | 1 | 7.9 | 7.9
E/GN-4 | Gniazdo 220V z uziemieniem 2-krotne std 45x45, białe | D3 | 1 | 16.7 | 16.7
E/GN-6 | Gniazdo 220V z uziemieniem 3-krotne std 45x45, białe | D3 | 1 | 22.3 | 22.3
E/GNBZ | Gniazdo 220V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwone | D3 | 1 | 8.9 | 8.9
E/GNBZ-4 | Gniazdo 220V z uziemieniem 2-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwone | D3 | 1 | 18.9 | 18.9
E/GNBZ-6 | Gniazdo 220V z uziemieniem 3-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwone | D3 |  | 25.3 | 25.3
ZGNB | Zwalniacz blokady gniazd | D3 | 1 | 1.2 | 1.2
GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE
Patrz : Akcesoria teleinformatyczne w cenniku 2 Emiter Net
Przegrody , akcesoria pozostałe.
P 40 | Przegroda szara do KS i KP 90x40 | D3 | 8 | 3.7 | 3.7
P 60 | Przegroda szara do KP 90x60, 110x60, 130x60, 150x60, KS90x60 | D3 | 8 | 4.83 | 4.83
RO 60 | Rozpórka do KS 60x40 | D7 | 10 | 0.51 | 0.51
RO 90 | Rozpórka do KS 90x40, KS 90x60 | D7 | 10 | 0.71 | 0.71
POD25x18 sz | Kanał separacyjny szary do KP 130x60 | D7 | 10 | 3.67 | 3.67
POD40x25 bi | Kanał separacyjny biały do KP 150x60 | D7 | 10 | 2.75 | 2.75
Łączniki, sterowniki w standardzie 45x45
KO/3504 57 | Moduł - ściemniacz (127) - sterownik oświetlenia, sterowanie klawiszem lub wyznaczonym przyciskiem dowolnego pilota, instalacja 2-przewodowa, 40-400W | D7 | 1 | 74.36 | 74.36 | 70.15
KO/3504 62 | Moduł - ściemniacz (122) - sterownik oświetlenia, sterowanie klawiszem lub wyznaczonym przyciskiem dowolnego pilota, dodatkowe programy, instalacja 2-przewodowa, 40-400W | D7 | 1 | 88.01 | 88.01 | 83.03
KO/3504 53 | Moduł - łącznik z czujnkiem ruchu | D7 | 1 | 114.91 | 114.91 | 108.41
KO/3504 55 | Moduł - łącznik zmierzchowy z zewnętrznym czujnikiem 0-3000W, instalacja 3-przew., IP 44 | D7 | 1 | 149.24 | 149.24 | 140.79
KO/3504 56 | Moduł - łącznik zmierzchowy | D7 | 1 | 87.87 | 87.87 | 82.9
KO/3504 11 | Moduł - łącznik pojedynczy, 16AX, 250V~, IP 20 | D7 | 1 | 8.16 | 8.16 | 7.7
KO/3504 13 | Moduł - przycisk "światło", 10AX, 250V~, IP 20 | D7 | 1 | 8.84 | 8.84 | 8.34
KO/3504 14 | Moduł - przycisk "dzwonek", 10AX, 250V~, IP 20 | D7 | 1 | 8.84 | 8.84 | 8.34
KO/3504 15 | Moduł - łącznik świecznikowy, 16AX, 250V~, IP 20 | D7 | 1 | 9.78 | 9.78 | 9.23
KO/3504 16 | Moduł - łącznik schodowy, 16AX, 250V~, IP 20 | D7 | 1 | 8.84 | 8.84 | 8.34
KO/3504 17 | Moduł - łącznik krzyżowy, 16AX, 250V~, IP 20 | D7 | 1 | 20.33 | 20.33 | 19.18
KO/3504 12 | Moduł - łącznik dwubiegunowy, 16AX, 250V~, IP 20 | D7 | 1 | 17.9 | 17.9 | 16.89
Akcesoria do kanałów elektroinstalacyjnych kolorowe
Zgodnie z paletą barw. | Sposób realizacji do uzgodnienia z producentem

## Narożniki
CENNIK 1 | Emiter sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, Polska
tel./fax ++ 48 032 730 34 00, tel. kom. 691 459 493
ważny od 09.03.2009 | e-mail: emiter@emiter.net.pl, www.emiter.net.pl.
NAROŻNIKI DO KANAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH |  |  |  | grupa niebieska
rabat
0%
SYMBOL | OPIS | dostępność | opak. | cena netto | cena netto | poprzednia
|  |  | szt. | zł / szt. | zł / szt. | cena
ŁĄCZNIKI DO KANAŁÓW / białe
E 20x12 NP/ Bi | Narożnik płaski E 20x12 NP/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x12 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny E 20x12 NZ/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x12 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny E 20x12 NW/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x12 T/ Bi | Trójnik E 20x12 T/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x12 Z/ Bi | Zakończenie E 20x12 Z/ B | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x12 K/PU/ Bi | Łącznik z puszką natynkową i osprzętową E 20x12 K/PU/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x12 NP/ Bi | Narożnik płaski E 25x12 NP/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x12 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny E 25x12 NZ/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x12 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny E 25x12 NW/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x12 T/ Bi | Trójnik E 25x12 T/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x12 Z/ Bi | Zakończenie E 25x12 Z/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x18 NP/ Bi | Narożnik płaski E 20x18 NP/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x18 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny E 20x18 NZ/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x18 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny E 20x18 NW/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x18 T/ Bi | Trójnik E 20x18 T/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x18 Z/ Bi | Zakończenie E 20x18 Z/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 20x18 K/PU/ Bi | Łącznik z puszką natynkową i osprzętową E 20x18 K/PU/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x18 NP/ Bi | Narożnik płaski E 25x18 NP/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x18 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny E 25x18 NZ/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x18 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny E 25x18 NW/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x18 T/ Bi | Trójnik E 25x18 T/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x18 Z/ Bi | Zakończenie E 25x18 Z/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 25x18 K/PU/ Bi | Łącznik z puszką natynkową i osprzętową E 25x18 K/PU/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 35x18 NP/ Bi | Narożnik płaski E 35x18 NP/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 35x18 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny E 35x18 NZ/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 35x18 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny E 35x18 NW/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 35x18 T/ Bi | Trójnik E 35x18 T/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 35x18 Z/ Bi | Zakończenie E 35x18 Z/ Bi | D3 | 5 | 1.1 | 1.1
E 50x18 NP/ Bi | Narożnik płaski E 50x18 NP/ Bi | D3 | 5 | 1.99 | 1.99
E 50x18 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny E 50x18 NZ/ Bi | D3 | 5 | 1.99 | 1.99
E 50x18 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny E 50x18 NW/ Bi | D3 | 5 | 1.99 | 1.99
E 50x18 T/ Bi | Trójnik E 50x18 T/ Bi | D3 | 5 | 1.99 | 1.99
E 50x18 Z/ Bi | Zakończenie E 50x18 Z/ Bi | D3 | 5 | 1.52 | 1.52
WDK 40x25 NP/ Bi | Narożnik płaski WDK 40x25 NP/ Bi | D3 | 4 | 3.1 | 3.1
WDK 40x25 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny WDK 40x25 NZ/ Bi | D3 | 4 | 3.1 | 3.1
WDK 40x25 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny WDK 40x25 NW/ Bi | D3 | 4 | 3.06 | 3.06
WDK 40x25 T/ Bi | Trójnik WDK 40x25 T/ Bi | D3 | 4 | 3.06 | 3.06
WDK 40x25 Z/ Bi | Zakończenie WDK 40x25 Z/ Bi | D3 | 20 | 2.73 | 2.73
WDK 40x40 NP/ Bi | Narożnik płaski - biały WDK 40x40 NP/ Bi | D3 | 4 | 3.33 | 3.33
WDK 40x40 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny - biały WDK 40x40 NZ/ Bi | D3 | 4 | 3.35 | 3.35
WDK 40x40 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny - biały WDK 40x40 NW/ Bi | D3 | 4 | 6.1 | 6.1
WDK 40x40 T/ Bi | Trójnik - biały WDK 40x40 T/ Bi | D3 | 4 | 3.33 | 3.33
WDK 40x40 Z/ Bi | Zakończenie WDK 40x40 Z/ Bi | D3 | 4 | 3.04 | 3.04
WDK 60x40 NP/ Bi | Narożnik płaski - biały WDK 60x40 NP/ Bi | D3 | 2 | 11.39 | 11.39
WDK 60x40 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny - biały WDK 60x40 NZ/ Bi | D3 | 2 | 10.73 | 10.73
WDK 60x40 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny - biały WDK 60x40 NW/ Bi | D3 | 2 | 11.41 | 11.41
WDK 60x40 T/ Bi | Trójnik/Łącznik - biały WDK 60x40 T/ Bi | D3 | 2 | 12.36 | 12.36
E 60x40 Z/ Bi | Zakończenie E 60x40 Z/ Bi | D3 | 2 | 1.94 | 1.94
E 90 LPKS/ Bi | Łącznik prosty pokrywy do KS90 | D3 | 5 | 1.57 | 1.57
E 90 LPK | Łącznik prosty kanału do KS i KP 90x40, 90x60 | D3 | 5 | 4.18 | 4.18
WDK 90x40 NP/ Bi | Narożnik płaski - biały WDK 90x40 NP/ Bi | D3 | 2 | 17.32 | 17.32
WDK 90x40 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny - biały WDK 90x40 NZ/ Bi | D3 | 2 | 17.07 | 17.07
WDK 90x40 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny - biały WDK 90x40 NW/ Bi | D3 | 2 | 11.93 | 11.93
WDK 90x40 T/ Bi | Trójnik/Łącznik - biały WDK 90x40 T/ Bi | D3 | 2 | 21.73 | 21.73
E 90x40 Z/ Bi | Zakończenie E 90x40 Z/ Bi | D3 | 2 | 2.76 | 2.76
E 90 LPKS/ Bi | Łącznik prosty pokrywy do KS 90 | D3 | 5 | 1.57 | 1.57
E 90 LPK | Łącznik prosty kanału do KS i KP 90x40, 90x60 | D3 | 5 | 4.18 | 4.18
WDK 90x60 NP/ Bi | Narożnik płaski - biały WDK 90x60 NP/ Bi | D3 | 2 | 13.77 | 13.77
WDK 90x60 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny - biały WDK 90x60 NZ/ B | D3 | 2 | 12.38 | 12.38
WDK 90x60 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny - biały WDK 90x60 NW/ Bi | D3 | 2 | 12.32 | 12.32
WDK 90x60 T/ Bi | Trójnik/Łącznik - biały WDK 90x60 T/ Bi | D3 | 2 | 14.94 | 14.94
E 90x60 Z/ Bi | Zakończenie E 90x60 Z/ Bi | D3 | 2 | 3.02 | 3.02
E 110 LPK | Łącznik prosty kanału do KP 110x60 | D3 | 5 | 4.18 | 4.18
WDK 110x60 NP/ Bi | Narożnik płaski - biały WDK 110x60 NP/ Bi | D3 | 2 | 20.58 | 20.58
WDK 110x60 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny - biały WDK 110x60 NZ/ Bi | D3 | 2 | 20.6 | 20.6
WDK 110x60 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny - biały WDK 110x60 NW/ Bi | D3 | 2 | 18.05 | 18.05
WDK 110x60 T/ Bi | Trójnik/Łącznik - biały WDK 110x60 T/ Bi | D3 | 2 | 20.57 | 20.57
E 110x60 Z/ Bi | Zakończenie E 110x60 Z/ Bi | D3 | 2 | 2.98 | 2.98
E 130 LPK | Łącznik prosty kanału do KP 130x60 | D3 | 5 | 4.08 | 4.08
WDK 130x60 NP/ Bi | Narożnik płaski - biały WDK 130x60 NP/ Bi | D3 | 2 | 20.86 | 20.86
WDK 130x60 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny - biały WDK 130x60 NZ/ Bi | D3 | 2 | 20.83 | 20.83
WDK 130x60 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny - biały WDK 130x60 NW/ Bi | D3 | 2 | 20.83 | 20.83
WDK 130x60 T/ Bi | Trójnik/Łącznik - biały WDK 130x60 T/ Bi | D3 | 2 | 23.31 | 23.31
E 130x60 Z/ Bi | Zakończenie E 130x60 Z/ Bi | D3 | 2 | 3.11 | 3.11
E 150 LPK | Łącznik prosty kanału do KP 150x60 | D3 | 5 | 4.18 | 4.18
WDK 150x60 NP/ Bi | Narożnik płaski - biały WDK 150x60 NP/ Bi | D3 | 2 | 21.86 | 21.86
WDK 150x60 NZ/ Bi | Narożnik zewnętrzny - biały WDK 150x60 NZ/ Bi | D3 | 2 | 21.16 | 21.16
WDK 150x60 NW/ Bi | Narożnik wewnętrzny - biały WDK 150x60 NW/ Bi | D3 | 2 | 21.17 | 21.17
WDK 150x60 T/ Bi | Trójnik/Łącznik - biały WDK 150x60 T/ Bi | D3 | 2 | 24.94 | 24.94
IB 150x60 Z/ Bi | Zakończenie IB 150x60 Z/ Bi | D3 | 10 | 10.88 | 10.88
ŁĄCZNIKI DO KANAŁÓW / brązowe
E 20x12 NP/ Br | Narożnik płaski - brąz E 20x12 NP/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 20x12 NZ/ Br | Narożnik zewnętrzny - brąz E 20x12 NZ/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 20x12 NW/ Br | Narożnik wewnętrzny - brąz E 20x12 NW/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 20x12 T/ Br | Trójnik - brąz E 20x12 T/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 20x12 Z/ Br | Zakończenie - brąz E 20x12 Z/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
0
E 20x18 NP/ Br | Narożnik płaski - brąz E 20x18 NP/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 20x18 NZ/ Br | Narożnik zewnętrzny - brąz E 20x18 NZ/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 20x18 NW/ Br | Narożnik wewnętrzny - brąz E 20x18 NW/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 20x18 T/ Br | Trójnik - brąz E 20x18 T/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 20x18 Z/ Br | Zakończenie - brąz E 20x18 Z/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 25x18 NP/ Br | Narożnik płaski - brąz E 25x18 NP/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 25x18 NZ/ Br | Narożnik zewnętrzny - brąz E 25x18 NZ/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 25x18 NW/ Br | Narożnik wewnętrzny - brąz E 25x18 NW/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 25x18 T/ Br | Trójnik - brązE 25x18 T/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36
E 25x18 Z/ Br | Zakończenie - brąz E 25x18 Z/ Br | D3 | 5 | 1.36 | 1.36

## Rury
CENNIK 1 | Emiter sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, Polska
tel./fax ++ 48 032 730 34 00, tel. kom. 691 459 493
ważny od 15. 09. 2008 | e-mail: emiter@emiter.net.pl, www.emiter.net.pl.
RURY ELEKTROINSTALACYJNE Z PCW |  |  |  | grupa niebieska
rabat
0%
SYMBOL | OPIS | dostępność | opak. | cena netto | cena netto
|  |  | szt. | zł / szt. | zł / szt.
RURY ELEKTROINSTALACYJNE Z PVC / białe |  |  | dł. 3m
RL 16 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 16 Bi | D3 | 20 | 1.82 | 1.82
RL 18 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 18 Bi | D3 | 20 | 2.16 | 2.16
RL 20 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 20 Bi | D3 | 20 | 2.33 | 2.33
RL 22 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 22 Bi | D3 | 20 | 2.99 | 2.99
RL 25 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 25 Bi | D3 | 20 | 3.62 | 3.62
RL 28 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 28 Bi | D3 | 20 | 4.25 | 4.25
RL 32 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 32 Bi | D3 | 10 | 5.67 | 5.67
RL 37 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 37 Bi | D3 | 10 | 5.96 | 5.96
RL 47 Bi | rura elektroinstalacyjna z PCW biała RL 47 Bi | D3 | 10 | 8.49 | 8.49
RURY ELEKTROINSTALACYJNE Z PVC / szare |  |  | dł. 3m
RB 16 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 16 Sz | D3 | 30 | 1.82 | 1.82
RB 18 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 18 Sz | D3 | 30 | 2.16 | 2.16
RB 20 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 20 Sz | D3 | 30 | 2.33 | 2.33
RB 22 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 22 Sz | D3 | 30 | 2.99 | 2.99
RB 25 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 25 Sz | D3 | 20 | 3.62 | 3.62
RB 28 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 28 Sz | D3 | 20 | 4.25 | 4.25
RB 32 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 32 Sz | D3 | 10 | 5.67 | 5.67
RB 37 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 37 Sz | D3 | 10 | 5.96 | 5.96
RB 47 Sz | rura elektroinstalacyjna z PCW szara RB 47 Sz | D3 | 10 | 8.49 | 8.49
PUSZKI DO RUR BIAŁE |  | WYPRZEDAŻ ceny końcowe
POH-28 IP20 | Puszka o 160x60 dla rur RL28 | D3 | 1 | 10.13 | 10.13
POH-28/ZAC IP20 | Puszka o 160x60 dla rur RL28 z zaciskami | D3 | 1 | 12.93 | 10.43
POH-37 IP20 | Puszka o 160x60 dla rur RL37 | D3 | 1 | 6.11 | 6.11
POH-37/ZAC IP20 | Puszka o 160x60 dla rur RL37 z zaciskami | D3 | 1 | 9.79 | 11.18
POH-47 IP20 | Puszka o 160x60 dla rur RL47 | D3 | 1 | 7.38 | 7.38
POH-47/ZAC IP20 | Puszka o 160x60 dla rur RL47 z zaciskami | D3 | 1 | 9.9 | 9.9
PUSZKI DO RUR SZARE |  | WYPRZEDAŻ ceny końcowe
400 C1 IP44 | Puszka o 65x30 dla rur max RL20 | D3 | 5 | 1.77 | 1.77
400 C2 IP44 | Puszka o 80x40 dla rur max RL 20 | D3 | 5 | 2.25 | 2.25
400 C3 IP44 | Puszka 80x80x80 dla rur max RL20 | D3 | 5 | 2.63 | 2.63
400 C4 IP55 | Puszka 100x100x50 dla rur max RL25 | D3 | 1 | 5.62 | 5.62
400 C5 IP55 | Puszka 150x110x70 dla rur max RL25 | D3 | 1 | 9.4 | 9.4
400 C6 IP55 | Puszka 190x140x70 dla rur max RL32 | D3 | 1 | 17.64 | 17.64
400 C7 IP55 | Puszka 240x190x90 dla rur max RL32 | D3 | 1 | 21.48 | 21.48
cena netto
UCHWYTY DO RUR BIAŁE OTWARTE |  |  |  | zł /op
U16/Bi | Uchwyt do rur otwarty biały U16/BI 100szt | D3 | 100 | 12 | 12
U18/Bi | Uchwyt do rur otwarty biały U18/BI 100szt | D3 | 100 | 12 | 12
U20/Bi | Uchwyt do rur otwarty biały U20/BI 100szt | D3 | 100 | 14 | 14
U22/Bi | Uchwyt do rur otwarty biały U22/BI 100szt | D3 | 100 | 15 | 15
U28/Bi | Uchwyt do rur otwarty biały U28/BI 100szt | D3 | 100 | 19 | 19
U32/Bi | Uchwyt do rur otwarty biały U32/BI 100szt | D3 | 100 | 36 | 36
UCHWYTY DO RUR BIAŁE ZAMKNIĘTE
UZ16/Bi | Uchwyt do rur zamknięty biały UZ16/BI 100szt | D3 | 100 | 15 | 15
UZ18/Bi | Uchwyt do rur zamknięty biały UZ18/BI 100szt | D3 | 100 | 15 | 15
UZ20/Bi | Uchwyt do rur zamknięty biały UZ20/BI 100szt | D3 | 100 | 15 | 15
UZ22/Bi | Uchwyt do rur zamknięty biały UZ22/BI 100szt | D3 | 100 | 19 | 19
UZ25/Bi | Uchwyt do rur zamknięty biały UZ25/BI 100szt | D3 | 100 | 22 | 22
UZ28/Bi | Uchwyt do rur zamknięty biały UZ28/BI 100szt | D3 | 100 | 24 | 24
UZ37/Bi | Uchwyt do rur zamknięty biały UZ37/BI 50szt | D3 | 50 | 18.5 | 18.5
UZ47/Bi | Uchwyt do rur zamknięty biały UZ47/BI 50szt | D3 | 50 | 21.59 | 21.59
UCHWYTY DO RUR SZARE OTWARTE
U16/Sz | Uchwyt do rur otwarty szary U16/Sz 100 szt | D3 | 100 | 10 | 10
U18/Sz | Uchwyt do rur otwarty szary U18/Sz 100 szt | D3 | 100 | 10 | 10
U20/Sz | Uchwyt do rur otwarty szary U20/Sz 100 szt | D3 | 100 | 10 | 10
U22/Sz | Uchwyt do rur otwarty szary U22/Sz 100 szt | D3 | 100 | 14 | 14
U28/Sz | Uchwyt do rur otwarty szary U28/Sz 100 szt | D3 | 100 | 17 | 17
U32/Sz | Uchwyt do rur otwarty szary U32/Sz 250 szt | D3 | 250 | 90 | 90
UCHWYTY DO RUR SZARE ZAMKNIĘTE
UZ16/Sz | Uchwyt do rur zamknięty szary UZ16/Sz 100 szt | D3 | 100 | 14 | 14
UZ18/Sz | Uchwyt do rur zamknięty szary UZ18/Sz 100 szt | D3 | 100 | 14 | 14
UZ20/Sz | Uchwyt do rur zamknięty szary UZ20/Sz 100 szt | D3 | 100 | 15 | 15
UZ22/Sz | Uchwyt do rur zamknięty szary UZ22/Sz 100 szt | D3 | 100 | 17 | 17
UZ25/Sz | Uchwyt do rur zamknięty szary UZ25/Sz 100 szt | D3 | 100 | 19 | 19
UZ28/Sz | Uchwyt do rur zamknięty szary UZ28/Sz 100 szt | D3 | 100 | 20 | 20
UZ37/Sz | Uchwyt do rur zamknięty szary UZ37/Sz 50 szt | D3 | 50 | 16 | 16
UZ47/Sz | Uchwyt do rur zamknięty szary UZ47/Sz 50 szt | D3 | 50 | 18.5 | 18.5
ZŁĄCZKI DO RUR BIAŁE
ZCL16/Bi | Złączka do rur biała ZCL16/Bi 400 szt | D3 | 400 | 124 | 124
ZCL18/Bi | Złączka do rur biała ZCL18/Bi 300 szt | D3 | 300 | 93 | 93
ZCL20/Bi | Złączka do rur biała ZCL20/Bi 250 szt | D3 | 250 | 82.5 | 82.5
ZCL22/Bi | Złączka do rur biała ZCL22/Bi 200 szt | D3 | 200 | 72 | 72
ZCL25/Bi | Złączka do rur biała ZCL25/Bi 175 szt | D3 | 175 | 70 | 70
ZCL28/Bi | Złączka do rur biała ZCL28/Bi 125 szt | D3 | 125 | 57.5 | 57.5
ZCL32/Bi | Złączka do rur biała ZCL32/Bi 100 szt | D3 | 100 | 54 | 54
ZCL37/Bi | Złączka do rur biała ZCL37/Bi 75 szt | D3 | 75 | 48 | 48
ZCLP47/Bi | Złączka do rur przedłużona biała ZCLP47/Bi 60 szt | D3 | 60 | 60 | 60
ZŁĄCZKI DO RUR SZARE
ZCL16/Sz | Złączka do rur szara ZCL16/Sz 400 szt | D3 | 400 | 124 | 124
ZCL18/Sz | Złączka do rur szara ZCL18/Sz 300 szt | D3 | 300 | 93 | 93
ZCL20/Sz | Złączka do rur szara ZCL20/Sz 250 szt | D3 | 250 | 82.5 | 82.5
ZCL22/Sz | Złączka do rur szara ZCL22/Sz 200 szt | D3 | 200 | 72 | 72
ZCL25/Sz | Złączka do rur szara ZCL25/Sz 175 szt | D3 | 175 | 70 | 70
ZCL28/Sz | Złączka do rur szara ZCL28/Sz 125 szt | D3 | 125 | 57.5 | 57.5
ZCL32/SZ | Złączka do rur szara ZCL32/Sz 100 szt | D3 | 100 | 54 | 54
ZCL37/Sz | Złączka do rur szara ZCL37/Sz 75 szt | D3 | 75 | 48 | 48
ZCLP47/Sz | Złączka do rur przedłużona szara ZCL47/Sz 60 szt | D3 | 60 | 60 | 60